## Rekapitulacija, splošni pogoji
Predračun št.
projekt: |  | NOVOGRADNJA PARKIRIŠČA PLAVŽ
| objekt: | NAČRT PARKIRIŠČA
št. projekta: |  | PR680 | faza: | PZI
št. načrta: |  | PR680-CE-PZI
|  | Kraj in datum: |  | odgovorna oseba izvajalca
REKAPITULACIJA
€ (brez DDV)
|  | PARKIRIŠČE |  |  | 250
|  | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
|  | CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0
|  | Skupaj vrednost del (brez DDV) |  |  | 250
|  | DDV (22 %) |  |  | 55
|  | Skupaj vrednost del (z DDV) |  |  | 305
Opomba: V predračun je že vnešena vrednost projektantskega in geomehanskega nadzora, ki ju ponudnik ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega in geomehanskega nadzora.
SPLOŠNI POGOJI
opombe:
Popis del parkirišča s predizmerami je izdelan na podlagi tehnične specifikacije TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest, ki jo je založila in izdala Direkcija RS za ceste.
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH POGOJEV, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ.
Splošni pogoji veljajo za vsa dela.
V primeru, da je v posamezniih postavkah popisa del naveden izdelek določenega proizvajalca, blagovne znamke, vrste, tipa itd., ima ponudnik pravico ponuditi izdelek druge blagovne znamke, vrste, tipa itd., ki pa mora biti glede zahtevanih tehničnih karakteristik vsaj enakovreden.
Ponudnik si je dolžan lokacijo načrtovane gradnje ogledati in ponudbene cene prilagoditi terenskim možnostim izvedbe oz. načinu izvedbe, ki jo pogojujejo terenske razmere.
V enotnih ponudbenih cenah je potrebno zajeti:
Organizacija in oprema gradbišča skladno z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo, vključno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja zapore ceste, postavitev in vzdrževanje cestne zapore, postavitev varovalnih gradbiščnih ograj.
Vzpostavitev začasnih obvozov in začasnih deponij za potrebe gradnje, stroške najema in njihove povrnitve v prvotno stanje.
Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja.
Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
Vse stroške trajnega deponiranja gradbenih materialov.
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja…
Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do primopredaje objekta.
V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrošni material.
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.
Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih del na gradbišču.
Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje.
Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v gradbeni dnevnik in izdelavo poročila o meritvah.
Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana, stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
Obveščanje javnosti glede poteka gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti, o morebitnih motnjah ter posledicah, nastalih zaradi motenj, v sredstvih javnega obveščanja, obveščanje lokalne skupnosti z opozorilnimi tablami in obveščanje neposredno prizadetih prebivalcev ob trasi gradnje s pisnimi obvestili na njihovem naslovu bivanja. V primeru popolne zapore ceste je izvajalec s pisnimi obvestili na naslovu bivanja dolžan obvestiti vse prebivalce, ki jih popolna zapora ceste neposredno prizadane.
Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrževanje cestnih zapor oz. vzpostavitev začasnega prometnega režima na posameznih območjih gradbišča in njegovo prilagajanje napredovanju del v smislu zagotavljanja čim bolj nemotene prevoznosti cest v času gradnje.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
Ponudnik mora pred pričetkom izvedbe del priložiti izjave o lastnostih ter certifikate za vso ponujeno opremo v vseh sklopih (urejeno po sklopih) ter hkrati tudi navodila za vgradnjo.
Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbišč.
V ceni cevi so zajeti tudi vsi fazonski kosi, ki so potrebni za izdelavo priključkov in povezav ter se ne obračunajo ločeno.
Cevi za meteorno kanalizacijo morajo biti skladne s standardom SIST EN 1401-1, enoslojne, s homogeno steno.
Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene inštitucije v RS.
V ceni je zajeto tudi: droben potrošni material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen tehnični pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV.
Za obsutje meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda se uporablja okroglozrnati gramozni material.
Vsa dodatna dela se priznajo le ob priloženih analizah, iz katerih je razvidno, da so upoštevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe.

## Parkirišče
PARKIRIŠČE
REKAPITULACIJA
€
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.1 | Geodetska dela skupaj |  |  |  | 0
| 1.2 | Čiščenje terena skupaj |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1 | Izkopi skupaj |  |  |  | 0
| 2.3 | Ločilne, drenažne in filterske plasti ter delovni plato skupaj |  |  |  | 0
| 2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj skupaj |  |  |  | 0
| 2.5 | Brežine in zelenice skupaj |  |  |  | 0
| 2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala skupaj |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3.1 | Nosilne plasti skupaj |  |  |  | 0
| 3.2 | Obrabne plasti (Obrabne in zaporne plasti) skupaj |  |  |  | 0
| 3.5 | Robni elementi vozišč skupaj |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4.4 | Jaški skupaj |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6.1 | Pokončna oprema cest skupaj |  |  |  | 0
| 6.2 | Označbe na vozišču skupaj |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 250
| 7.9 | Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija skupaj |  |  |  | 250
|  | SKUPAJ DELA brez DDV |  |  |  | 250
|  | DDV v višini 22% |  |  |  | 55
|  | SKUPAJ DELA z DDV |  |  |  | 305
zap.št. post. | normativ / šifra post. | Opis postavke | enota mere | količina | cena/enoto mere (€) | cena (€)
| 1.0 | PREDDELA
| 1.1 | Geodetska dela
0001 | S11121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 60 |  | 0
0002 | S11131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu * Vsi obstoječi komunalni vodi | m1 | 200 |  | 0
0003 | S11221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 7 |  | 0
0004 | N11101 | Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (vozišče, robniki, jaški...) | kos | 10 |  | 0
| 1.1 | Geodetska dela skupaj: |  |  |  | 0
| 1.2 | Čiščenje terena
0001 | S12152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej. * vključno z odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca | kos | 9 |  | 0
0002 | S12166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca | kos | 9 |  | 0
0003 | S12211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku * vključno s ponovno montažo in odvozom na začasno deponijo, hramba znaka | kos | 1 |  | 0
0004 | S12321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm * območje pločnika * vključno z odvozom v stalno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 25 |  | 0
0005 | S12323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm * območje ceste * vključno z odvozom v stalno deponijo po izbiri izvajalca | m2 | 18.5 |  | 0
0006 | S12381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm * upoštevati tudi premaz stika z dilaplast namazom ob vgradnji novega asfalta | m1 | 2.8 |  | 0
0007 | S12383 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm * upoštevati tudi premaz stika z dilaplast namazom ob vgradnji novega asfalta | m1 | 38.6 |  | 0
0008 | S12391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona * s temeljem * vključno z odvozom na stalno deponijo | m1 | 32.2 |  | 0
0009 | S12397 | Porušitev in čiščenje robnika iz naravnega kamna * pazljiva odstranitev klesanih obstoječih granitnih robnikov na mestu novih uvozov za ponovno uporabo * odvoz na začasno deponijo * transport iz začasne deponije | m1 | 26 |  | 0
|  | * na mestu znižanja obstoječih klesanih granitnih robnikov ob območju obstoječega parkirišča | m1 | 10.6
0010 | S12498 | Porušitev in odstranitev jeklenih stebričkov z vsem pritrdilnim materialom * odvoz na stalno deponijo s plačilom deponijske takse | kos | 9 |  | 0
| 1.2 | Čiščenje terena skupaj: |  |  |  | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
| 2.1 | Izkopi
0001 | S21114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem * vključno z odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 131.2 |  | 0
0002 | S21234 | Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 385 |  | 0
| 2.1 | Izkopi skupaj: |  |  |  | 0
| 2.3 | Ločilne, drenažne in filterske plasti ter delovni plato
0001 | S23313 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost od 14 do 16 kN/m2 * ločilni geotekstil pod kamnito posteljico | m2 | 620 |  | 0
| 2.3 | Ločilne, drenažne in filterske plasti ter delovni plato skupaj: |  |  |  | 0
| 2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj
0001 | S24474 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm * material TD 32 mm iz kamnoloma * pod pločnikom * ocena | m3 | 10 |  | 0
0002 | S24475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm * material 0/64 mm iz kamnoloma * pod cesto * ocena | m3 | 245 |  | 0
0003 | S24612 | Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije * planiranje in komprimiranje temeljnih tal * planiranje in komprimiranje v plasteh vseh nasipov | m2 | 560 |  | 0
| 2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj skupaj: |  |  |  | 0
| 2.5 | Brežine in zelenice
0001 | S25142 | Humusiranje zelenice z valjanjem, v debelini 20 cm - kombinirana vgradnja (ročno in strojno) * uporabljen izkopan humus s potrebnim sejanjem oz. odstranitvijo kamenja * dovoz z začasne deponije | m2 | 90 |  | 0
0002 | S25151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 90 |  | 0
| 2.5 | Brežine in zelenice skupaj: |  |  |  | 0
| 2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S29152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine * upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse * transport do stalne deponije že zajet v postavki S21234 | t | 808.5 |  | 0
0002 | S29153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo * upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse * transport že zajet v postavkah S12321 in S12323 | t | 8.328 |  | 0
0003 | S29154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo * upoštevati je potrebno stroške odlaganja odvečnega materiala na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse * transport že zajet v postavki S12391 | t | 4.7952 |  | 0
| 2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala skupaj: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
| 3.1 | Nosilne plasti
0001 | S31131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm * pohodne površine - deb. 20 cm * drobljenec D32 | m3 | 2.9 |  | 0
0002 | S31132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm * povozne površine - deb. 30 cm * drobljenec D32 | m3 | 170 |  | 0
0003 | S31572 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm * povozne površine | m2 | 569.5 |  | 0
| 3.1 | Nosilne plasti skupaj: |  |  |  | 0
| 3.2 | Obrabne plasti (Obrabne in zaporne plasti)
0001 | S32291 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf, vezivo ......, razred bituminizirane zmesi A ...., v debelini ..... cm
* |  | *vezivo B 70/100 oz. kot obstoječe * razred bit. zmesi A5 * v debelini 5 cm * pohodna površina | m2 | 15 |  | 0
* |  | *vezivo B 50/70 * razred bit. zmesi A4 * v debelini 4 cm * povozna površina | m2 | 569.5 |  | 0
0002 | S32497 | Pobrizg z bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 * pobrizg s predhodnim čiščenjem površine pred izdelavo nosilnih plasti, 0,5 kg/m2 | m2 | 1154 |  | 0
0003 |  | Zatesnitev stikov med starim in novim asfaltom z bitumenskim trakom | m1 | 41.4 |  | 0
| 3.2 | Obrabne plasti skupaj: |  |  |  | 0
| 3.5 | Robni elementi vozišč
0001 | S35214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm * obstoječe parkirišče * vključno s podložnim betonom in obbetoniranjem z betonom C 15/18 in fugiranjem s f.c.m. | m1 | 7 |  | 0
0002 | S35229 | Vgraditev deponiranega dvignjenega robnika * obstoječi klesani robnik cca 10 cm nad asfaltom * vključno s podložnim betonom, obbetoniranjem z betonom C 15/18 in fugiranjem s f.c.m. | m1 | 17 |  | 0
0003 | S35238 | Vgraditev deponiranega pogreznjenega robnika * obstoječi klesani robnik 3 cm nad asfaltom * vključno s podložnim betonom in obbetoniranjem z betonom C 15/18 in fugiranjem s f.c.m. | m1 | 9 |  | 0
0004 | S35259 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom ../.. cm * klesan granitni robnik * dim. 15/25/100 cm * delno v krivini * v ceni upoštevati tudi podložni beton in fugiranje s f.c.m. | m1 | 85.5 |  | 0
0005 | S352111 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm, vključno s fugiranjem s f.c.m. | m1 | 13 |  | 0
0006 | S59831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov * stik robnik - asfalt | m1 | 153.5 |  | 0
| 3.5 | Robni elementi vozišč skupaj: |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE
| 4.4 | Jaški
0001 | S44993 | Prilagoditev višine(do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom nad 80 cm ali kvadratnega prereza nad 60/60 cm * spust jaška * v ceni upoštevati demontažo obstoječega LTŽ pokrova z odvozom na stalno deponijo * dobava in montaža novega LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN ter prilagoditev jaška na novo stanje * jaški TK vodov * vodomerni jašek * ostali jaški | kos | 3 |  | 0
| 4.4 | Jaški skupaj: |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CEST
| 6.1 | Pokončna oprema cest
0001 | S61122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 4 |  | 0
0002 | S61217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 4 |  | 0
0003 | S61713 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm * znak 2301, 2102 STOP * odsevna folija RA2 | kos | 2 |  | 0
0004 | S61713 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 * znak 2441 * odsevna folija RA2 | kos | 1 |  | 0
| 6.1 | Pokončna oprema cest skupaj: |  |  |  | 0
| 6.2 | Označbe na cestišču
0001 | S62121 | Ročna izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cma
|  | * 5356-1 - parkirna mesta | m1 | 101.5 |  | 0
|  | * 5352 - parkirna mesta za invalide, rumena barva | m1 | 34 |  | 0
0004 | S62162 | Ročna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 20 do 30 cm * širina črte 30 cm * 5211 - neprekinjena široka prečna črta | m2 | 2.1 |  | 0
0005 | S62221 | Ročna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, površina označbe do 0,5 m2 * 5611 - rezervirana parkirna mesta - invalidi | m2 | 0.45 |  | 0
0007 | S62166 | Ročna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 * 5231 - prehod za pešce, š=2,0 m | m2 | 9.9 |  | 0
0009 | S62167 | Ročna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 * 5411 - puščice za označevanje ene smeri vožnje | m2 | 2.4 |  | 0
| 6.2 | Označbe na cestišču skupaj: |  |  |  | 0
| 6.0 | OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE
| 7.9 | Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija
0001 | S79311 | Projektantski in geomehanski nadzor - vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | h | 5 | 50 | 250
0002 | N79101 | Nadzor upravljalca komunalnih vodov. | h | 2 |  | 0
0003 | N79102 | Nadzor upravljavca ceste. | h | 2 |  | 0
0004 | N79103 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja. | kpl | 1 |  | 0
0005 | S79514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
0006 | S79515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) * NOV - navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| 7.9 | Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija skupaj: |  |  |  | 250
| 7.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 250

## Meteorna kanalizacija
zap. št. | Opis postavke | količina | enota mere | cena/enoto mere (€) | cena (€)
METEORNA KANALIZACIJA
KANAL M1
Vse rušitve in elementi voziščne konstrukcije so upoštevani v načrtu in popisu del parkirišča (asfalti, robniki…).
1 | Zakoličba osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov in cestnih požiralnikov, geodetskih posnetkom in vrisom v kataster, po zaključku del | 75 | m1 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | 6 | kom |  | 0
3 | Rušitev in odstranjevanje elementov obstoječe meteorne kanalizacije vključno z izkopom cevi in revizijskega jaška kanalizacije, z odvozom na stalno deponijo in plačilom deponijske takse
| - obstoječe kanalizacijske cevi | 2 | m1 |  | 0
| - zaprtje obstoječih priključkom | 2 | kos |  | 0
4 | Strojni izkop kanalizacijskih jarkov v terenu III. ktg. z odmetom materiala na rob izkopa, oziroma z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| - globina izkopa do 2,00 m | 120 | m3 |  | 0
| - globina izkopa od 2,00 do 4,00 m | 5 | m3 |  | 0
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo +/- 3,0 cm | 52.5 | m2 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgradnja 2x sejanega peska granulacije do 8 mm, izdelava temeljne plasti posteljice debeline min. 10 cm s planiranjem in strojnim utrjevanjem | 7.875 | m3 |  | 0
7 | Nabava, dobava in vgradnja 2x sejanega peska granulacije do 8 mm za zasip kanalizacijskih cevi, min. višina nasipa nad temenom cevi min. 20 cm | 31.5 | m3 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgradnja betona C15/20 - obbetoniranje kanalizacijskih in TK cevi, ki potekajo pod cestiščem in ostalimi povoznimi površinami | 10 | m3 |  | 0
9 | Zasip kanalizacijskih jarkov in zasipavanje za objekti z izkopanim materialom (90% strojno, 10% ročno), z utrjevanjem v plasteh debeline do 30 cm, vključno s premetom materiala oz. nakladanjem in transportom iz začasne deponije | 75.625 | m3 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa v stalno deponijo po izbiri izvajalca, z nakladanjem na transportno sredstvo in plačilom deponijske takse | 49.375 | m3 |  | 0
11 | Dobava in polagnje enoslojnih PVC kanalizacijskih cevi, izdelanih v skladu s standardom DIN EN 1401-1, obodne togosti min. SN 8, v projektiranih padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na revizijske jaške. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili.
| - premer 160 mm | 10 | m1 |  | 0
| - premer 250 mm | 13 | m1 |  | 0
| - premer 315 mm | 50 | m1 |  | 0
12 | Dobava in kompletna vgradnja revizijskih jaškov iz PEHD s konusom zgornjega dela na premer 600 mm na kanalu DN 250 - 400 mm. Kompletno z dodatnim izkopom, pripravo podlage (nasip TD 0-32 v debelini 20 cm) in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku, komplet izdelava vseh priključkov. Jašek se vgradi z muldami velikosti enake premeru cevi, višine mulde 2/3 premera cevi. Potrebno upoštevati tudi dobavo in vgradnjo trajnoelastičnega tesnila (med jašek in pokrov).
| - premer DN 800 - globina do 1,5 m | 5 | kom |  | 0
13 | Dobava in kompletna vgradnja betonskega revizijskega jaška iz BC cevi, s konusnim betonskim nastavkom za montažo pokrova, izdelavo vtoka in iztoka oz. izdelavo priključkov - izdelava RJ za izvedbo ponikovalne vrtine po detajlu. Vključeno je dobava vsega potrebnega materiala, delo ter zasipavanje jaškaz materialom od izkopa, vključno s transportom iz začasne deponije.
| - premer DN 1000 - globina do 2 m | 1 | kom |  | 0
14 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
| - premera 600 mm, nosilnosti 250 kN (npr. Livar Art. 603 BL) | 2 | kom |  | 0
| - premera 600 mm, nosilnosti 400 kN (npr. Livar Art. 604 A) | 4 | kom |  | 0
15 | Dobava in kompletna vgradnja cestnega požiralnika premera 500 mm iz PEHD, z LTŽ rešetko 400x400 mm, v kompletu z izdelanim peskolovom, obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in montažo LTŽ rešetke nosilnosti 400 kN (kot npr. Livar Art. 702B) z okvirjem in nosilno AB ploščo - izdelava v skladu z detajlom | 4 | kom |  | 0
16 | Dobava in kompletna vgradnja LTŽ rešetke 400x400 mm, nosilnosti 400 kN - vgradnja na obstoječi vtočni jašek | 2 | kom |  | 0
17 | Dobava in kompletna vgradnja loviljca olj nazivne velikosti 8/40 l/s (kot npr. Aquareg S 40 bp 8) z 20% bypassom kompletno s potrebno talno in vrhnjo AB ploščo vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrovov nosilnosti 250 kN (vgradnja v zelenico), npr. Livar Art. 603 BL, z vsemi potrebnimi gradbenimi deli | 1 | kpl |  | 0
18 | Pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema pred izvedbo tlačnega preskusa. | 75 | m1 |  | 0
19 | Kompletna izdelava preskusa vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in upravljalca | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj KANAL M1 |  |  | 0
GLOBOKO PONIKANJE - PONIKOVALNE VRTINE
1 | Priprava opreme, transport, montaža in demontaža vrtalne garniture ter priprava na vrtanje | 1 | kpl |  | 0
2 | Vrtanje s profilom 219/243 mm | 8 | m |  | 0
3 | Dobava in vgranja vodnjaških PVC filtrnih cevi 180 mm z usedalnikom in čepom | 8 | m |  | 0
4 | Izvedba nalivalnega poskusa z meritvami v vrtini | 1 | kpl |  | 0
5 | Obdalava podatkov in izdelava hidrogeološkega poročila | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj GLOBOKO PONIKANJE |  |  | 0
TUJE STORITVE so upoštevane v načrtu parkirišča.
REKAPITULACIJA
| KANAL M1 |  |  |  | 0
| GLOBOKO PONIKANJE |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA (z DDV) |  |  | 0

## Cestna razsvetljava
RAZSVETLJAVA PARKIRIŠČA
ELEKTROMONTAŽNA DELA
zap. št. | Opis postavke | enota mere | količina | cena/enoto mere (€) | cena (€)
1 | Kompletna demontaža obstoječega kovinskega droga dolžine 3,0 m, in kompletne tehnične svetilke z ožičenjem (odklop od omrežja), ter prevoz v skladišče upravitelja cestne razsvetljave v občini Jesenice | kos | 2 |  | 0
2 | Izklop in odstranitev zemeljskega kabla tipa PP00-J 4 x 6 mm2, 1 kV, položenega med dvema drogovoma (SOBS1-2), ki se odstranita | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava, polaganje, spajanje in priključitev ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm med posameznimi drogovi, s spončnim in pritrdilnim drobnim materialom, dobava samoskrčnih PVC cevi, pritrditev na drogove | m1 | 80 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
zap. št. | Opis postavke | enota mere | količina | cena/enoto mere (€) | cena (€)
1 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije | m1 | 75 |  | 0
2 | Kombiniran izkop (90 % strojno, 10 % ročno) v zemljini III. do IV. kategorije dimenzije do 0,4×0,8 m, niveliranje dna jarka, izdelava betonske podloge 5 cm, dobava in polaganje zaščitne cevi premera 75 mm, z obbetoniranjem min. 5 cm nad temenom zaščitne cevi, zasip z izkopanim materialom, komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku 0,4 m nad temenom zaščitne cevi, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase | m1 | 20 |  | 0
3 | Kombiniran izkop (90 % strojno, 10 % ročno) v zemljini III. do IV. kategorije dimenzije do 0,4×0,8 m, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice iz peska granulacije do 8 mm, dobava in polaganje zaščitne cevi premera 75 mm, z zabsipom cevi s peskom v minimalni debelini 15 cm nad temenom cevi, zasip z izkopanim materialom, komprimiranjem v plasteh debeline do 30 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku 0,4 m nad temenom zaščitne cevi, z nakladanjem in odvozom odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase | m1 | 55 |  | 0
4 | Izkop jame v zemljini III. do IV. kategorije, izdelava temelja za kovinski drog z dobavo betonske cevi BC dimenzij 60 x 100 cm, vgradnjo zaščitne cevi premera 75 mm za dovod in odvod kablov, z obetoniranjem BC in zaščitne cevi, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo po izbiri izvajalca in plačilo deponijske takse, čiščenje in urejanje okolice | kos | 5 |  | 0
5 | Izkop jame v zemljini III. do IV, kategorije in vzidava betonske cevi fi 40 cm, dolžine 60 cm z vgradnjo podložnega betona, z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 40x40 cm z napisom Elektro, nosilnosti do 125 kN in vzidavo zaščitnih cevi kabelske kanalizacije | kos | 1 |  | 0
6 | Rušenje obstoječega temelja droga, nakladanje in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca in plačilom deponijske takse | kpl | 2 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka celotne kabelske kanalizacije, temeljev in vnos v kataster. | kpl | 1 |  | 0
8 | Zaščita obstoječih TK vodov - pazljiv ročni odkop obstoječih zaščitnih cevi, obbetoniranje z betonom C 12/15 v minimalni debelini 10 cm nad temenom cevi, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh debeline do 30 cm, dobava in polaganje opozorilnega traku, čišenje trase in odvozom odvečnega materiala v stalno deponijo po izbiri izvajalca in plačilom deponijske takse | m1 | 40 |  | 0
9 | Prilagoditev višine obstoječega TK jašk s končno višino asfaltnega cestišča (uskladitev višin) | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava geodetskega posnetka celotne kabelske kanalizacije, temeljev in vnos v kataster. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| ELEKTROMONTAŽNA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| CESTNA RAZSVETLJAVA (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| CESTNA RAZSVETLJAVA (z DDV) |  |  | 0