## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA:
napajalni vodovod | 0
nepredvidena dela 10% | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## NAPAJALNI VODOVOD
Šifra | Opis dela |  | Količina | Cena/E | Skupaj
1. | CEVNI MATERIAL
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | FF f 100 mm, L= 800 mm | kos | 7 |  | 0
1.2.2. | N 90° f 100 mm | kos | 4 |  | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | NTH 100-16-1.3 | kos | 3 |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 11 |  | 0
2.2. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega hidranta | kom | 1 |  | 0
2.3. | Montaža hidrantov | kos | 3 |  | 0
2.4. | Drobni in tesnilni material | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Preizkus in poročilo o pregledu hidrantov | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Nabava, dobava in vgraditev PVC zaščitnega traku modre barve z napisom "VODOVOD". | m¹ | 10 |  | 0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba obstoječih odcepov za hidrante | kom | 4 |  | 0
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m³ | 11 |  | 0
3.3. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m² | 8 |  | 0
3.4. | Izdelava zasipa cevi s separacijo granulacija 0 do 16 mm v debelini vsaj 15 cm nad temenom cevi | m³ | 3 |  | 0
3.5. | Zasipanje jarkov z gramozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem. | m³ | 8 |  | 0
3.6. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materialala s kamioni na deponijo po izbiri izvajalca ter grobo razprostiranje pripeljanega materiala, vključno s stroški deponiranja (obračun v raščenem stanju) | m³ | 11 |  | 0
REKAPITULACIJA napajalni vodovod
1. | CEVNI MATERIAL |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0