## Rekapitulacija
UREDITEV VAŠKEGA JEDRA NA BLEJSKI DOBRAVI
Urbana oprema
Hortikulturna ureditev
Ureditev ceste ob trgu
skupaj brez DDV
DDV
skupaj z DDV

## URBANA OPREMA
URBANA OPREMA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
Vsi železni deli so kovani, vroče cinkani in mokro barvani z barvo za pocinkano železo – patinirano v barvi železa (srebrna oziroma siva)!
Ves les žgan in krtačen.
1 | Koši za smeti - prostostoječi
| Dobava in postavitev prostostoječih košev za odpadke po izbiri investitorja. Kovano ogrodje z možnostjo obračanja (za enostavno praznenje). Pokriti koši s pepelnikom na vrhu. Lesena obolga (vertikalne letvice). Montaža vključno z izvedbo temelja in sidranjem košev in vsemi ostalimi spremnimi deli (zemeljska,...) | kos | 4 |  | 0
2 | Kontejnerji za odpadke
| Dobava kontejnerjev za odpadke po izbiri investitorja. 660 l. | kos | 3 |  | 0
3 | Ograja
Dobava in postavitev lesene ograje, vključno z vsemi potrebnimi gradenimi deli ter temeljenjem. Vertikalni stebriči na razmaku 200 cm, vmes vertikalne letve, 3 v vrsti. Macesnov les žgan in finalno obdelan enako kot pri stojnicah.
| - vertikalni stebriči 16/18 cm, višine 100 cm | kos | 21 |  | 0
| - letve 5/8 cm | m1 | 168 |  | 0
| - kovinski čevlji za stebriče, sidranje | kos | 21 |  | 0
| - AB temelji dimenzij cca 30/30/30 cm (beton, opaž,...) | kos | 21 |  | 0
| - Ograja skupne dolžine | m1 | 42 |  | 0
4 | Informacijska tabla - "sredstva EU"
| Montaža informacijske table na stojnico tipa B, z vsemi spremnimi deli. Tablo dobavi investitor. | kos | 1 |  | 0
05. | Informacijska tabla
| Dobava in montaža informacijske table na stojnico, z vsemi spremnimi deli. Tabla po navodilih investitorja. | kos | 3 |  | 0
Opomba: stojnica 1 in stojnica 2 sta identični, dve postavki zaradi izračuna materiala
06. | Dobava in montaža lesene konstrukcije stojnic, smrekov les I. kvalitete, finalno obdelan po navodilih projektanta, antiinsekticidno zaščiten STOJNICA 1:
- konstrukcija, vključno z vsemi pritrditvami in stikovanji,
| - škarniki dolžine 195 cm, 10/14 cm, obdelane glave po navodilih projektanta, na razmaku 79 cm, | kom | 20 |  | 0
| - letve pod kritino 4/5 cm, na razdalji 32 cm, | m2 | 28 |  | 0
| - lege 16/16 cm, 3 vzdolž stojnice, | m | 21.5 |  | 0
| - podporniki 18/20 cm, vijačeni v steber, dolžine 188 cm, | kom | 4 |  | 0
| - stebri 18/20 cm, višine 350 cm, z luknjami za late velikosti 8/12 cm, na točni razadalji 20 cm | kom | 4 |  | 0
| - late 8/12 cm, na točni razdalji 20 cm, dolžine 656cm . | m | 65.6 |  | 0
07. | Dobava in montaža lesene konstrukcije stojnic, smrekov les I. kvalitete, finalno obdelan po navodilih projektanta, antiinsekticidno zaščiten STOJNICA 2:
- konstrukcija, vključno z vsemi pritrditvami in stikovanji,
| - škarniki dolžine 195 cm, 10/14 cm, obdelane glave po navodilih projektanta, na razmaku 79 cm, | kom | 20 |  | 0
| - letve pod kritino 4/5 cm, na razdalji 32 cm, | m2 | 28 |  | 0
| - lege 16/16 cm, 3 vzdolž stojnice, | m | 21.5 |  | 0
| - podporniki 18/20 cm, vijačeni v steber, dolžine 188 cm, | kom | 4 |  | 0
| - stebri 18/20 cm, višine 350 cm, z luknjami za late velikosti 8/12 cm, na točni razadalji 20 cm | kom | 4 |  | 0
| - late 8/12 cm, na točni razdalji 20 cm, dolžine 656cm . | m | 65.6 |  | 0
08. | Dobava in pokrivanje strehe stojnic z betonskim strešnikom kot npr. špičak. Izvedba vseh del in pritrditev ter zaključkov po navodilih proizvajalca. Naklon strešin 45 stopinj. (upoštevana površina obeh stojnic skupaj) | m2 | 56 |  | 0
09. | Dobava in montaža lesenih žlebov (dolbljene sušice) na lesenih kljukah. Z vsemi pritrditvami. | m | 32 |  | 0
10. | Dobava "hlapcev" iz kovanega ogrodja in lesene obloge:
| - kovano ogrodje v obliki črke L dimenzij 124/67 cm, iz kovanega valjanca 30 x 15 mm, vključno s kovanim oblikovanjem podpor in zaključkov. Izvedene morajo biti luknje za pritrditev desk na 15 cm in kljuke za obešanje, | kom | 8 |  | 0
| - oblani plohi 5/15 cm, dolžine 80 cm, kot obloga hlapcev, finalno obdelani po navodilih projektanta, skupaj s pritrditvijo | kom | 70 |  | 0
- skupaj s kovanim zaključkom za naleganje po detajlu projektanta
| - Hlapci za klop/mizo/pult skupaj | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | URBANA OPREMA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | URBANA OPREMA
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HORTIKULTURNA UREDITEV
HORTIKULTURNA UREDITEV
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | DREVESA
Potrebno je pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Pravilno posajeno drevo bo bolj tolerantno na spremenljive razmere in manj občutljivo. Najboljši čas za sajenje rastlin je jesen ali zgodnja pomlad, ko so rastline še v mirovanju. Sadike vzgojene v loncih se lahko uspešno sadi tudi preko poletja (potrebno redno in zadostno zalivanje). Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnem premeru koreninske grude. Drevesne sadike so oprte z 1 kolom višine 220 cm (vidna višina 150 cm). Koli morajo biti impregnirani z ustreznim zaščitnim sredstvom, ki ni škodljivo za rastlino. Sadika je privezana h kolu z dvema fleksibilnima veznima trakovoma. Kontejnerje oz. embalažo, ki ni razgradljiva, se pred saditvijo odstrani, korenine razrahlja. Sadilno jamo je potrebno na vseh straneh grude zapolniti z zemljo, potlačiti in oskrbeti z vodo in gnojili. Teren se po saditvi fino splanira, okrog sadik je potrebno oblikovati zalivalno skledo za zadrževanje površinske padavinske vode. Izvede se zastirka v debelini cca. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev, zgornji rob zastirke mora biti uravnan z okoliškim terenom.
V ponudbeni ceni je treba upoštevati tudi saditev in ustrezno pritrditev h kolom, vključno s postavitvijo kolov
1 | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta saditve.
| Avtohtono sadno in okrasno drevje, višina min. 200 cm, deblo min. Φ 12-14 cm. Ocena. | kos | 10 |  | 0
2 | Izkop in priprava jam (polnitev s humozno zemljo), pognojitev (1 briket založnega gnojila) in posaditev novih dreves, ki se fiksirajo s kolom (dolžina 200 cm, fi=6-8 cm) s parom PVC veznim trakom. Zasipanje jam, odvoz odvečnega materiala, planiranje po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic, izvedbo zastirke iz drobljenega lubja iglavcev (debelina 5 cm) in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev dreves skladno z načrtom. Ocena. | kos | 10 |  | 0
|  |  |  | DREVESA skupaj: | 0
II. | GRMOVNICE
Potrebno je pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Pravilno posajena rastlina bo bolj tolerantna na spremenljive razmere in manj občutljiva. Najboljši čas za sajenje rastlin je jesen ali zgodnja pomlad, ko so rastline še v mirovanju. Sadike vzgojene v loncih se lahko uspešno sadi tudi preko poletja (potrebno redno in zadostno zalivanje). Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnem premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Sadilno jamo je potrebno na vseh straneh grude zapolniti z zemljo, potlačiti in oskrbeti z vodo in gnojili. Teren se po saditvi fino splanira, izvede se zastirka v debelini cca. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev oz. prodnikov. Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom robnika in okoliškega terena.
1 | Nabava grmovnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta saditve.
| Grmovnice po izboru projektanta oz. Investitorja. Ocena. | kos | 25 |  | 0
2 | Sajenje grmovnic - posamično: Izkop in priprava jam (polnitev s humozno zemljo), pognojitev (1 birket založnega gnojila) in posaditev grmovnic. Zasipanje jam, odvoz odvečnega materiala, planiranje po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli. Izvede se zastirka v debelini cca. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev, zgornji rob zastirke mora biti uravnan z okoliškim terenom. Razporeditev grmovnic skladno z načrtom. Ocena. | kos | 25 |  | 0
|  |  |  | GRMOVNICE skupaj: | 0
III. | SANACIJSKA DELA
1 | Sanacija obstoječega AB zidu višine cca 1 m, na strani proti trgu. Odstranitev slojev, ki se luščijo, fina zidarska obdelava s sanacijsko malto po navodilih proizvajalca, skupaj z vsemi spremnimi deli. | m | 44 |  | 0
2 | Dobava materiala in izdelava AB zaključka na vrhu zidu. Beton C 25/30, zmrzlinsko odporen, vidni beton, skupaj z vso potrebno armaturo in sidranjem v obstoječi zid. Skupaj z opaženjem. Skupaj s fino obdelavo zgornje ploskve (v naklonu za odtok vode).
Zaključek dimenzij 30/30 cm:
| - beton | m3 | 4 |  | 0
| - armatura, ocena | kg | 300 |  | 0
| - opaž (vidni beton) | m2 | 40 |  | 0
| - AB zaključek dolžine | m | 44 |  | 0
|  |  |  | SANACIJSKA DELA skupaj: | 0
IV. | OSTALO
1 | Nabava in dobava zastirke
| drobljeno lubje iglavcev (macesen), ocena. | m3 | 2 |  | 0
1 | Ureditev zelenic, naprava podlage za zasejanje trave z dobavo in dovozom humusa, grabljenje in odstranitev korenin, razstiranje v debelini cca. 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m2 | 79 |  | 0
2 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 75 |  | 0
|  |  |  | OSTALO skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | DREVESA |  |  |  | 0
II. | GRMOVNICE |  |  |  | 0
III. | SANACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | OSTALO |  |  |  | 0
V. | DODATNA in NEPREDVIDENA DELA - 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## UREDITEV CESTE - del trga
P - 458 VAŠKO JEDRO BLEJSKA DOBRAVA - CESTA
1.0 | PREDDELA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1.1 | Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje | m¹ | 80 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 7 |  | 0
1.3 | Zakoličba komunalnih vodov | ocena | 1 |  | 0
1.4 | Zarezanje asfalta | m¹ | 32 |  | 0
1.5 | Rušenje asfaltnega vozišča v debelini do 10 cm
| z odvozom na deponijo do 7 km | m² | 320 |  | 0
1.6 | Rušenje dvignjenih AB robnikov z odvozom
| na deponijo do 7.0 km | m¹ | 5 |  | 0
1.7 | Demontaža pokrovov obstoječih jaškov z
začasnim deponiranjem , ter ponovna
| postavitev na projektirano višino | kos | 3 |  | 0
1.8 | Rušenje obstoječih jaškov in požiralnikov
| z odvozom na deponijo do 7.0 km | kos | 3 |  | 0
1.9 | Izvedba začasne prometne signalizacije in
| zapora ceste | dni | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
2.1 | Široki izkop zemljine lll. ktg z nakladanjem na
kamion in odvozom na deponijo do 7.0 km,
| z razprostiranjem na deponiji | m³ | 320 |  | 0
2.2 | Planiranje planuma spodnjega ustroja
z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem
| s točnostjo ±1.5 cm | m² | 440 |  | 0
2.3 | Humusiranje in zatravitev zelenic z valjanjem
| v deb. 15 cm z dovozom humusa | m² | 40 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
3.1 | Izdelava grede ( posteljice ) iz kamnitega
| nasipnega materiala 0/100 v debelini do 40 cm | m³ | 160 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega
drobljenca TD 22 v debelini 2.0 cm
| Me ≥ 100 Mpa | m³ | 80 |  | 0
3.3 | Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega
drobljenca AC 22 base B50/70 , A4
| v debelini 6 cm | m² | 380 |  | 0
3.4 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz drobirja iz
bituminiziranega betona AC 8 surf B 50/70, A4
| v debelini 4 cm | m² | 380 |  | 0
3.10 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 0.5 m | m¹ | 60 |  | 0
3.6 | Dobava in vgraditev bankin iz peska | m² | 100 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
4.1 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna
1 - 2 m in globine do 2 m z nakladanjem na
| kamion in odvoz materiala na razdaljo do 7.0 km | m³ | 10 |  | 0
4.2 | Zasipanje jarkov s kamnitim materialom in
| utrjevanjem po plasteh debeline 30 cm | m³ | 4 |  | 0
4.3 | Kompletna izdelava vzdolžnih drenaž iz trdih
drenažnih cevi DN 100, položenih na podložni
| beton C 12/15 in obsute z drenažnim peskom | m¹ | 126 |  | 0
4.4 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih mas,
nazivne obodne togosti SN 8 in premera DN160,
položene na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn
debeline 10 cm, z zasipanjem minimalno 30 cm
| nad temenom cevi (priključki požiralnikov) | m¹ | 13 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas
( poliester) Φ 400 mm, globine 1,50 m, kompletno
z dodatnim izkopom in utrjenim gramoznim
| zsutjam ob jašku ( požiralniki) | kos | 4 |  | 0
4.6 | Dobavain vgraditev ltž mreže 40 Mp tip D -
| požiralniki | kos | 4 |  | 0
4.7 | Izdelava priključkov cevi DN 160 na obstoječe
| jaške | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | OSTALO
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
5.1 | Dobava in montaža prometnega znaka II - 2
| ustavi, vključno s temeljem in stebričkom | kos | 1 |  | 0
5.2 | Začrtanje talnih označb z belo barvo | m² | 4 |  | 0
5.3 | Dobava in montaža prometnih tabel 2427 in 2428,
| vključno s temelji in stebrički | kos | 2 |  | 0
5.4 | Zaščita in morebitna prestavitev komunalnih
| vodov, vključno z dodatnimi deli pri križanjih | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0