## OPREMA NAJEM
POPIS DEL: ŠPORTNA OPREMA - NAJEM
PROJEKT: ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - II. FAZA
| pozicija | Opis | EM | Količina | PC/EM | VREDNOST
NAJEM OPREME
OPREMA MORA BITI POSTAVLJENA NA OBJEKTU IN FUNKCIONALNA OD 14.8. DO 10.9.2013
1. | SKLOP | TRIBUNE
| 1.1. | TRIBUNA – JUG:
- max . dolžina tribune 56,5m
- max. širina tribune 13,5m brez dostopov
- naklon tribune 26,6 stopinj (med 26,5 in 30 stopinj)
- število sedežev 1567 (vsaj 1560)
- PVC sedeži z naslonom – modre barve
- dostopi od zadaj 6 krat
- odprtine pod sedeži so zaprte s polnili
- širina sedežnega mesta 0,5m
- izvedbeno dovoljenje ali izjava za konstrukcijski sistem tribune s strani neodvisne institucije (certifikacijskega organa)
- statično poročilo za izvedbo postavitve tribune
| 1.2. | TRIBUNA - PARTER 1:
- max. dolžina tribune 28,5 m
- max. širina tribune 4,5m
- naklon tribune 20,5 stopinj (20-24 stopinj)
- število sedežev 312 (vsaj 310)
- PVC sedeži z naslonom – modre barve
- dostopi 2 krat
- prva vrsta se začne pri tleh
- odprtine pod sedeži so zaprte z varovalno letvijo
- širina sedežnega mesta 0,5m
- izvedbeno dovoljenje ali izjava za konstrukcijski sistem tribune s strani neodvisne institucije (certifikacijskega organa)
- statično poročilo za izvedbo postavitve tribune
| 1.3. | TRIBUNA - PARTER 2:
- max. dolžina tribune 49,5 m
- max. širina tribune 2,5m
- naklon tribune 20,5 stopinj (20-24 stopinj)
- število sedežev 273 – (vsaj 270)
- PVC sedeži z naslonom – modre barve
- dostopi 4 krat
- odprtine pod sedeži so zaprte z varovalno letvijo
- širina sedežnega mesta 0,5m
- izvedbeno dovoljenje ali izjava za konstrukcijski sistem tribune s strani neodvisne institucije (certifikacijskega organa)
- statično poročilo za izvedbo postavitve tribune
| 1.4. | TRIBUNA - PARTER 3:
- max. dolžina tribune 22,5 m
- max. širina tribune 9,3m
- naklon tribune 20,5 stopinj (20-24 stopinj)
- število sedežev 474 (vsaj 470)
- PVC sedeži z naslonom – modre barve
- dostopi 2 krat
- prva vrsta se začne pri tleh
- odprtine pod sedeži so zaprte z varovalno letvijo
- širina sedežnega mesta 0,5m
- izvedbeno dovoljenje ali izjava za konstrukcijski sistem tribune s strani neodvisne institucije (certifikacijskega organa)
- statično poročilo za izvedbo postavitve tribune
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: statično poročilo za izvedbo postavitve tribune
|  | Skupaj demontažne tribune | komplet | 1 |  | 0
2. | SKLOP | PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠ
| 2.1. | Dobava in montaža talnega tekmovalnega košarkarskega stojala. Stojalo z dinamično protiutežjo Projekcija košarkarske konstrukcije 325cm.
Izredno lahko dvigovanje/spuščanje košarkarske konstrukcije v igralni oz neigralni položaj. Možnost nastavitve višne koša na 305 cm in 260 cm. Enostavno premikanje koša po terenu s pomočjo šestih koles. Kolesa so vgrajena v bazo koša. Prva dva kolesa se obračata v vse smeri za lažje upravljanje koša. Baza in del košarkaške konstrukcije oblečen v mehko zaščito. Mehka zaščita je antibakterijska, narejena iz sintetičnih materialov kar omogoča lahko čiščenje. V kompletu koša tudi košarkarska tabla iz kaljenega stekla, pregibni obroč in pritrdilni material
Skupna teža koša cca. 1400kg. Dimenzija u zloženeme položaju: (D x Š x V) 480x190x215cm.
Izredno lahko dvigovanje/spuščanje košarkarske konstrukcije v igralni oz. neigralni položaj. Možnost nastavitve višine koša na 305 cm in 260 cm. Enostavno premikanje koša po terenu s pomočjo šestih koles. Kolesa so vgrajena v bazo koša. Prvi dve kolesi se obračata v vse smeri za lažje upravljanje koša. Baza in del košarkaške konstrukcije oblečen v mehko zaščito. Mehka zaščita je antibakterijska, narejena iz sintetičnih materialov kar omogoča lahko čiščenje. Koš mora imeti možnost pritrditve v tla (ter pokrov parketa) V kompletu koša tudi košarkarska tabla iz kaljenega stekla, pregibni obroč in pritrdilni material.
Skupna teža koša max. 1400kg. Dimenzija košarkarske konstrukcije v zloženem položaju: 517x190x215 cm.
koš mora vsebovati tudi nosilec za montažo akcijskega časa
ponudba mora vsebovati tudi priklop akcijskih časov in napeljavo do talnega koša, ter napeljavo električnih vodov za fotoreporterje locirane za talnim košem, dovod 40x omrežni priključek (LAN) in 60x vtičnice 220V. Električni kabli morajo biti zaščiteni z pohodnimi kanali, dovod od zahodne stene. Prav tako je potrebno izvesti talno povezavo električnih vodov od priključka na steni severne tribune do zapisnikarske mize, ki so zaščiteni z pohodnim talnim kanalom.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti opreme.
|  | Skupaj tekmovalna prevozna košarkaška konstrukcija | komplet | 3 |  | 0
3. | SKLOP | PARKET
Mobilni montažno demontažni parket
Parket mora ustrezati in imtei certifikat FIBA level 1
lakiranje in barvanje parketa prav tako mora ustrezati zahtevam FIBA level 1, toniranje v modri barvi panton 3005
Parket mora omogočiti sidriranje in pritrditev talnih košev, kompletno tudi z inštalacijo za akcijski čas
* sestavni del kompleta je Klančina za dovoz/dostop oz. prevoz talnega koša na parket
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. Potrdilo FIBA organizacije o ustrez parketa.
|  | Skupaj športni pod | m2 | 1024.26 |  | 0
4. | SKLOP
DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE in STATISTIKO
| 4.1. | Dobava in postavitev delovnih miz za novinarje na podeste medijske tribune. Delovne mize za novinarje morajo vključevati parapetni kanal za električno povezavo z vtičnicami za moč 220V - 250 x in omrežne priključke (LAN) 150x, razporejenih po delovnih mestih. Delovne mize za komentatorje morajo vključevati parapetni kanal za električno povezavo z vtičnicami za moč 220V - 60 x in omrežne priključke (LAN) 45 x , razporejeni po delovnih mestih. Izhodiščni fiksni priključki za električne priključke 220V in omrežne priključke so na steni, skladno z PZI projektom električnih instalacij in opreme. Razdelilne omare so predmet ponudbe. Ponudnik mora preveriti PZI projekt električnih instalacij in opreme ter izvedene priključke ma steni pod fiksnimi severnimo tribunamo . Za delovno mesto statistika se izvedejo priključki 8xomrežni priključe (LAN) in 10x vtičnice 220 V.
|  | statistika dolžina 8 m - (delovno mesto 16 x 50 cm) | mt | 8 |  | 0
|  | komentatorji dolžina 41 m - (število delovnih mest 41 x dožina delovenga mesta100 cm) | mt | 41 |  | 0
|  | novinarji dolžina 2 x 41 m, (število delovnih mest 2 x 58 x dolžina delovenga mesta cca 70 cm) | mt | 82 |  | 0
|  | Skupaj demontažne mize | mt | 131 |  | 0
OSTALA OPREMA
| 5.1. | PREKLOPNI PLASTIČNI STOLI ZA URADNE OSEBE IN SODELUJOČE EKIPE | kos | 180 |  | 0
| 5.2. | 30-SOBA ZA NOVINARSKE KONFERENCE
|  | elementi podestov dim. 2 x 1 m, nivo višine minimalno 20 cm | kos | 6 |  | 0
|  | delovne mize za 6 delovnih mest (100 cm) z dvignjenim podestom 25-35 cm 6 X 1 M | kos | 6 |  | 0
|  | stoli z naslonom | kos | 6 |  | 0
|  | preklopni stoli | kos | 80 |  | 0
|  | podstavek za kamere dim. 2 x 1 m, dvignjen za cca12 cm | kos | 6 |  | 0
| 7. | 31-MEDIJSKI DELOVNI PROSTOR
|  | informacijska točka z dvema mizama | kos | 2 |  | 0
|  | stoli z naslonom | kos | 4 |  | 0
|  | delovne mize za 80 delovnim mest (100 cm) | grt | 1 |  | 0
|  | preklopni stoli | kos | 80 |  | 0
delovne mize morajo biti opremljene s elektro kanali in vtičnicami, omrežni priključki (LAN) 60x, vtičnice 220V, razporejene po delovnih mestih.
vsak delovni prostor s predalčki za gradivo
| 8. | 33-CATERING PROSTOR ZA NOVINARSKE KONFERENCE
|  | mize (okrogla ali pravokotna) MIZE DIMENZIJE | kos | 9 |  | 0
|  | preklopni stoli | kos | 42 |  | 0
|  | mize za odlaganje pravokotne | kos | 3 |  | 0
VKLJUČNO SEDEŽI NA KLOPEH GARDEROB
|  | SKUPAJ DELOVNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | SKUPNA REKAPITULACIJA BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | DDV (20%) |  |  |  | 0
|  | SKUPNA REKAPITULACIJA Z DDV |  |  |  | 0