## SKLOP 1
POPIS DEL: ŠPORTNA OPREMA - NAKUP
PROJEKT: ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - II. FAZA
| pozicija | Opis | EM | Količina | cena/EM | VREDNOST
OPREMA ŠPORTNE DVORANE PODMEŽAKLA JESENICE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora k ponudbi priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo, da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
in dokazilo, da ima ponudnik:
c. uveden sistem kakovosti ravnanja z okoljem
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2
Pri nakupu, dobavi, montaži mora ponudnik predvideti tudi uskladitev opreme po izvedenem EuroBasketu (sprememba lokacije zapisnikarske mize iz severnega dela v času EuroBasketa na južni del igralne površine za kasnejšo uporabo dvorane – šport na ledu)
ELEKTROINŠTALACIJE
- napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
4. | 1. | SEMAFORJI
Dobava in priklop informacijske opreme v sestavi:
LED tehnologija, opremljen z nadzorno konzolo za upravljanje
varnostno antirefleksno polikarbonatno steklo, odporno na udarce žoge in ploščka, skladno z DIN 18032-3
semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)
Semafor mora biti skladen z zahtevami FIBA in IIHF hokej na ledu
ponudnik mora zagotoviti tudi stalno prisotnost strokovnjaka oz. serviserja za čas tekem EUROBARKET 2013.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI; 1. Potrdilo FIBA o ustreznosti opreme -level 1 za glavni semafor in akcijske čase, 2. Potrdilo o skladnosti opreme s standardom DIN 18032-3, 3. Ponudnik mora k ponudbi priložiti slikovne in tehnične podatke nudenih semforjev
| 1.1. | GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR
|  | Dobava in montaža športnega semaforja dimenzij 6900x2900x90 mm. Semafor prilagojen za rokomet (prikazuje 14 imen igralcev). Semafor sestavljen iz 6 modulov, programiran za 14 različnih športov: rokomet, košarka, odbojka, tenis, namizni tenis, badminton, futsal, hokej na ledu. Semafor prikazuje: igralni čas v minutah in sekundah, zadnja minuta v 1/10 sekund, prištevanje ali odštevanje, točke od 0 do 199, periode, osebne napake ekipe in igralcev, 4x čas izključenih igralcev za hokej na ledu za vsako ekipo, 5 setov odbojke, sirena 118 dB/1m, digitalni zapis imena ekipe in imen 14 igralcev, dosežene točke igralca, vidljivost 160m, kot gledanja min. 130º. Semafor je zaščiten z zaščito iz polikarbonatnog stekla. Zaščita proti vlagi : IP 22, FIBA certifikat level 1 | kom | 2 | 0 | 0
| 1.1.1. | PRI NAKUPU, DOBAVI, MONTAŽI ŠPORTNIH SEMAFORJEV MORA PONUDNIK PREDVIDETI ŠE:
|  | Elektrodvigovanje in spuščanje semaforja na vzhodni strani, vključena vsa pripadajoča oprema, ki omogoča dviganje in spuščanje semaforja za 10 m (pogonski sklop, jeklenica, sistem za navijanje/odvijanje napajalnega in komunikacijskega ožičenja, komplet pritrdilnega materiala, konzola za upravljanje dviganja/spuščanja,…). Semafor se postavlja na za to pripravljeno mesto. Vse detajle uskladiti z dobaviteljem skladno z zahtevami FIBA. | grt | 1 | 0 | 0
| 1.2. | DODATKI ZA HOKEJ NA LEDU
|  | par indikatorjev za hokejske gole - rdeča in zelena lučka, garnitura kontrolnih tipkovnic za hokej na ledu - glavni in 4 x za prekrške | grt | 1 | 0 | 0
| 1.3. | SEMAFOR 24 sekund
|  | dobava in montaža štiristranskega semafora za akcijski čas 24 sekund. Semafor poleg časa napada prikazuje tudi igrali čas tekme. Semafor je zaščiten z zaščito iz varnostnega antirefleksnega polikarbonatnega stekla, odpornega na udarce žoge. (en kos potreben za rezervni koš) Višina številk: 25 in 16cm; Vidljivost: 130m; FIBA certifikat level 1 | kos | 3 | 0 | 0
|  | PONUDNIK UPOŠTEVA, DA SE SEMAFORJI NAJAMEJO (IN NISO PREDMET NAKUPA) - dobava in montaža konzole in namestitev akcijskih časov na najete koše | grt | 3 | 0 | 0
| 1.4. | DODATKI SEMAFORJA
|  | Dobava in montaža SISTEM DODATNIH SIREN (SOUND INTERFACE) - Sistem omogoča avtomatsko igranje zvoka sirene glavnega semaforja in semaforja 24/14 sek. na avdio sistemu športne dvorane. Kontrola oz. upravljanje avtomatično iz glavne konzole športnega semaforja. Moč zvoka se lahko regulira v odvisnosti hrupa v dvorani. Interface za TV (izhod za kabel ki omgoča. prikazovanje rezultata in časa tekme na TV-ju), vizualni označevalec konca napada pri košarki (3 kos), montiran izza košarkarske table na košu (led strip), elektronski prikazovalec posesti žoge na zapisnikarski mizi | grt | 1 | 0 | 0
| 1.5. | SEMAFORJI V GARDEROBAH in SPREMLJAJOČE PROSTORE
|  | Dobava in montaža pomožnega semaforja (informativni semafor) za slačilnice ekip, sodnikov ali v ostalih prostorih za javnost po dvorani. Semafor prikazuje čas igre v minutah in sekundah; točke 0 do 199. Semafor je zaščiten z zaščito iz polikarbonatnega stekla po DIN 18032-3. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). Dimenzije semaforja 700 x 400 mm. Vidljivost do 35 m. | kos | 6 | 0 | 0
|  | Skupaj semaforji POZ. 4. | komplet | 1 |  | 0
5. | 2. | ELEKTROPRIKLJUČKI
| 2.1. | priprava komunikacijske in močnostne povezave do garderob igralcev (4x) in sodnikov (2 x)elektrike za semaforji v garderobah | grt | 1 | 0 | 0
|  | Skupaj izdelava elektroinštalacij in priklopov opreme POZ. 5. | komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ OPREMA
| 3. | DEŽURSTVO (STALNA PRISOTNOST SERVISERJA, OPERATERJA)
| 3.1. | Dobavitelj zagotavlja dežurstvo (stalno prisotnost serviserja oz. operaterja) za ves čas Evropskega prvenstva v košarki. Serviser oz. operater mora biti prisoten na vseh tekmah na način in v časovnem razdobju, ki omogoča takojšnje posredovanje ter servisiranje.
|  | Skupaj dežurstvo (stalna prisotnost serviserja, operaterja) | komplet | 1 |  | 0
| 4 | ŠOLANJE ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE
| 4.1. | Dobavitelj bo naročniku zagotovil tudi ustrezno šolanje za upravljanje in vzdrževanje naprave.
|  | Skupaj šolanje za upravljanje in vzdrževanje naprave | komplet | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA ZA SKLOP 1 BREZ DDV |  |  |  |  | 0
| DDV (20%) |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA ZA SKLOP 1 Z DDV |  |  |  |  | 0

## SKLOP 2
POPIS DEL: ŠPORTNA OPREMA - NAKUP
PROJEKT: ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - II. FAZA
| pozicija | Opis | EM | Količina | cena/EM | VREDNOST
OPREMA ŠPORTNE DVORANE PODMEŽAKLA JESENICE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora k ponudbi priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo, da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
in dokazilo, da ima ponudnik:
c. uveden sistem kakovosti ravnanja z okoljem
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2
ELEKTROINŠTALACIJE
- napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
OPREMA PARTERJA OZ. IGRIŠČA
| 1. | DEMONTAŽNI PODESTI ZA MEDIJE, ZAPISNIKARJE IN STATISTIKO
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: potrdilo o skladnosti opreme s katerim se potrdi skladnost opreme z zahtevanimi standardom z DIN EN 13814 izdan s strani pooblaščene, akreditirane organizacije
demontažni elementi moraja biti ustrezni za notranjo in zunanjo uporabo
sestava elementa odra: aluminijasti okvir in vezana plošča , paneli morajo biti povezani z diagonalnimi vezmi, ki zagotavljajo stabilnost odra postavitve, višina elementa 12 cm
stopnice do višine 1,40 m, širina 1,00 m, globina 50 cm ,
način povezovanja elementov in nog s klik sistemom
izravnalne noge s nastavljivim vretenom: cevi fi 48,3 mm, debeline 4 mm AL, nad 80 cm FE galvanizirano, noge spodaj zaščitene s trdo gumo
varovalne ograje material: jeklene cevi fi 33,7 mm, višina 110 cm
transportni vozišček - kolesa za transport fi 16 cm, ki se pritrdijo na element odra
diagonalne povezave oz. ojačitve elementov
garnitura za preprečitev prevrnitve opreme na odru, ki zajema adapter za namestitev, priključni element in letev dolžine 2 m, višina cca 20 cm
| 1.1. | DEMONTAŽNI PODESTI ZA ZAPISNIKARJE, nivo 20 cm | grt | 1 |  | 0
širina elementa 1,5 m, garnitura v sestavi
element 200 X 100 CM, kos 4
element 200 x 50 CM, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 20 cm, kos 15
| 1.2. | DEMONTAŽNI PODESTI ZA STATISTKO, nivo 60 cm | grt | 1 |  | 0
širina elementa 2 m,
element 200 X 100 CM, kos 16
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 60 cm, kos 27
element 100 cx 50 cm, kos 2
element za stopnice dim. 100 x 39 cm, kos 2
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 20 cm, kos 8
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 40 cm, kos 4
noga stopnice, višina 20 cm s podpornim vijakom za stopnice 39 mm, kos 4
vezni člen za noge, kos 4
garnitura za preprečitev prevnitve opreme z odra, kos 8
| 1.3. | DEMONTAŽNI PODESTI ZA MEDIJE nivo 100, 120 in 140 cm | grt | 1 |  | 0
število vrst: 3
skupna dolžina vrste: 44 m
| 1.3.1. | PRVA VRSTA - višina podesta: 100 cm | grt | 1 |  | 0
element 200 X 100 cm, kos 42
element 100 X 100 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 100 cm, kos 70
noge stopnice, višina 40 CM, s podpornim vijakom za stopnice 39 mm, kos 9
element 100 x 50 cm, kos 10
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 20 cm, kos 8
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 40 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 60 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 80 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom,višina 100 cm, kos 4
noga stopnice, višinea 20 cm s podpornim vijakom za stopnice 39 mm, kos 16
garnitura za preprečitev prevnitve opreme z odra, kos 21
| 1.3.2. | DRUGA VRSTA - višina podesta: 120 cm | grt | 1 |  | 0
element 200 X 100 cm, kos 42
element 100 X 100 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 120 cm, kos 52
noge stopnice, višina 20 CM, s podpornim vijakom za stopnice 39 mm, kos 26
garnitura za preprečitev prevnitve opreme z odra, kos 21
| 1.3.3. | TRETJA VRSTA - višina podesta: 140 cm | grt | 1 |  | 0
element 200 X 100 cm, kos 42
element 100 X 100 cm, kos 4
izravnalne noge s nastavljivi vretenom, višina 140 cm, kos 52
noge stopnice, višina 20 CM, s podpornim vijakom za stopnice 39 mm, kos 26
garnitura za preprečitev prevnitve opreme z odra, kos 21
| 1.3.4. | POVEZAVE ELEMENTOV | grt | 1 |  | 0
diagonalne povezave elementov iz kovinske cevi 48,3 x 4mm, dolžina 225 cm, kos 23
diagonalne povezave elementov iz kovinske cevi 48,3 x 4mm, dolžina 240cm, 36
vrtljiva spojka za diagonalne povezave, kos 118
| 1.3.5. | VARNOSTNE OGRAJE ZADNJE IN STRANSKE | grt | 1 |  | 0
varnostna ograja 110 x 85 cm, kos 8
varnostna ograja 110 x 185 cm, kos 25
komplet za pritrditev ograje in povezanje, grt 1
| 1.3.6. | VARNOSTNE OGRAJE PRVE VRSTE MEDIJ | grt | 1 |  | 0
varnostna ograja 100 cm, kos 4
komplet za pritrditev ograje in povezanje, grt 1
| 1.3.7. | VARNOSTNA OGRAJA STOPNIC | grt | 1 |  | 0
varnostna ograja višian 110 cm za 5 stopnic dim. 175 x 110 cm, kos 4
komplet za pritrditev ograje in povezanje, grt 1
| 1.3.8. | OPREMA ZA SHRANJEVANJE IN PREVOZ ELEMENTOV | grt | 1 |  | 0
plastično kolo, ki ne poškoduje parekta in se pritrdi na spodnji del elementa, fi 16 cm, grt 16 (1 grt - 4 kolesa)
Transportni voziček za noge, štiri kolesa fi 12,5 cm z zavoro, dimenzijsko ustrezno za shranjevanje nog po popisu, kos 10
Transportni voziček za OGRAJE, štiri kolesa fi 12,5 cm z zavoro, dimenzijsko ustrezno za shranjevanje nog po popisu, kos 5
|  | Skupaj demontažni podesti za zapisnikarje, statistiko in medije POZ. 1. | komplet | 1 |  | 0
2. | 2. | SEDEŽNA MESTA
| 2.1. | Dodatni stoli okoli igrišča - namenjeni za 56 fotoreporterje, 100 kom za VIP. Barva po barvni skali proizvajalca. | kos | 156 |  | 0
Zložljiv stol iz jeklenega ogrodja dim. 19 x 1,2 mm in sedalom in naslonom iz polipropilena. Povezava med sprednjimi in zadnjimi nogami, spodnji del noge opremljen z plastično kapico. Dimenzije sedežnega dela: globina 39 cm, širina 39 cm, višina sedišča 45. Višina naslona: 87 cm. Teža stola 3,8 kg. Naslon z izrezom za lažjo postavitev. Sedišče z tremi odprtinami za vodno drenažo.
| 2.2. | Samostoječ sklopni stol za parter, stoli na zahodni strani namenjeni za spremljevalce invalidnih oseb. Barva po barvni karti proizvajalca. | kos | 20 |  | 0
Zložljiv stol iz jeklenega ogrodja dim. 19 x 1,2 mm in sedalom in naslonom iz polipropilena. Povezava med sprednjimi in zadnjimi nogami, spodnji del noge opremljen z plastično kapico. Dimenzije sedežnega dela: globina 39 cm, širina 39 cm, višina sedišča 45. Višina naslona: 87 cm. Teža stola 3,8 kg. Naslon z izrezom za lažjo postavitev. Sedišče z tremi odprtinami za vodno drenažo.
| 2.3. | Samostoječ sklopnii stol za medije in komentatrorje. Barva po bavni karti proizvajalca.. | kos | 157 |  | 0
Zložljiv stol iz jeklenega ogrodja dim. 19 x 1,2 mm in sedalom in naslonom iz polipropilena. Povezava med sprednjimi in zadnjimi nogami, spodnji del noge opremljen z plastično kapico. Dimenzije sedežnega dela: globina 39 cm, širina 39 cm, višina sedišča 45. Višina naslona: 87 cm. Teža stola 3,8 kg. Naslon z izrezom za lažjo postavitev. Sedišče z tremi odprtinami za vodno drenažo.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme (poz. 2.1. do 2.3.)z zahtevanim ognjevarnim razredom M2 ali enakovredno
| 2.4. | Voziček za prevoz in shranjevanje stolov poz. 2.1. do 2.3. | kos | 7 |  | 0
Voziček opremljen s plastičnimi kolesi. Dimenzija višina 157 cm, dolžina 110 cm, širina 46 cm
Kapaciteta vozička 50 kos zloženih stolov
| 2.5. | Samostoječ sklopni stoli premium za ekipo in zamenjave igralcev, zapisnikarko mizo in statistiko. Barva po barvni karti proizvajalca. | kos | 56 |  | 0
Ogrodje stola iz dvojno valjanega jeklenega traku, povezava med sprednjimi in zadnjimi nogami, spodnji del nog opremljen s plastičnimi kapicami. Dimenzija sedežnega dela: globina 51 cm, širina 46 cm in višina 47 cm. Višina naslona : 84 cm. Zložen stol višina 100 cm, višina zloženega stola 4,5 cm, teža stola 6,6 kg. Sedež in naslonjalo oblazinjena, naslon ukrivljen in zagotavlja udobno sedenje.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 68878/1 razredom.
| 2.6. | Voziček za prevoz in shranjevanje stolov poz. 2.5. | kos | 1 |  | 0
Voziček opremljen s plastičnimi kolesi, premera 100 mm, 2 x premično kolo z zavoro, 2 x fiksno kolo. Dimenzija v dolžina 171 cm, višina 106 cm, širina 77 cm
Kapaciteta vozička 54 kos zloženih stolov
|  | Skupaj sedeži in stoli POZ. 2. | komplet | 1 |  | 0
3. | 3. | OPREMA ZA URADNE OSEBE
| 3.1. | Zapisnikarska miza | kos | 4 |  | 0
Dobava in montaža prevozne zapisnikarske mize dolžine 200 cm, višina 110 cm, globina 75 cm. Čelna stran mize zaščitena z mehko zaščito v barvi mize. Miza ima vgrajena kolesa za prevoz z nožno zavoro. Barva siva ali po izbiri projektanta ali naročnika.
| 3.2. | Pripomočki za zapisnikarsko mizo
|  | Dobava kompleta pripomočkov za zapisnikarsko mizo v sestavi | grt | 1 |  | 0
|  | - dodatna ura za merjenje time outa | kos
|  | - označbe za osebne napake igralca | kos
|  | - označbe za osebne napake ekipe | grt
|  | Skupaj oprema za uradne osebe POZ. 3. | komplet | 1 |  | 0
II. | 4. | OPREMA SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
6. | 4.1. | GARDEROBE IGRALCEV - obstoječe garderobe
|  | Dobava prostostoječega ledomata, kapacitete do 70 kg ledu na dan, 25 kg ledu skladiščenja | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije120x180cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,..), premična na kolesih, vrtljivo, višinsko nastavljivo podnožje, v garderobah za igralce. | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, z nastavljivo višino od cca 44 do 92 cm na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz, nastavljiv s kombinirano oljno - plinsko vzmetjo. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg. | kos | 4 |  | 0
|  | koš za smeti s pokrovom | kos | 4 |  | 0
| 5.2. | 31-MEDIJSKI DELOVNI PROSTOR
|  | Garderobne omarice iz MAX plošč odporne proti vlagi in vodi. Dimenzija omaric 40 x 90 cm h, globina 50 cm. Omarice so kompletne s cilindrično ključavnico s ključem. Omarice se lahko postavlja segmentno (ena nad drugo, ena ob drugo) | kos | 30 |  | 0
| 5.3. | 60- PRVA POMOČ
|  | Dobava pregledne mize dim. cca 60x240cm, z nastavljivo višino, na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del enostavno nastavljiv. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava kotne pisalne mize dim. 160x120 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 23mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. Miza je opremljena z instalacijskimi kanali za električno, računalniško in telefonsko ožičenje. Miza ima premični kovinski predalnik s tremi predali in ključavnico. Barva laminata je podobna barvi naravnega lesa. (soba za prvo pomoč in prostor za odvzem vzorcev) | kos | 1 |  | 0
|  | pisarniški stol | kos | 1 |  | 0
|  | stol z naslonom | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava omare standardnih dimenzij 80x39x220 cm, in dvokrilna vrata s cilindrično ključavnico | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava prostoječega garderobnega stojala | kos | 1 |  | 0
|  | reševalna nosila | kos | 1 |  | 0
|  | kisikova doza z masko in primerna oprema za oživljanje | grt | 1 |  | 0
|  | defibrilator za oživljanje | kos | 1 |  | 0
| 5.4. | 61 -PROSTOR ZA KONTROLO DOPINGA
|  | prostostoječi hladilnik, 120 literski, energetski razred A++) | kos | 1 |  | 0
| 5.5. | 21,20- GARDEROBA ZA SODNIKE (2 prostora)
|  | Dobava pisalne mize dim. 120x70 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 23mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. Miza je opremljena z instalacijskimi kanali za električno, računalniško in telefonsko ožičenje. Miza ima premični kovinski predalnik s tremi predali in ključavnico. Barva laminata je podobna barvi naravnega lesa. | kos | 2 |  | 0
|  | stoli z naslonom | kos | 10 |  | 0
|  | garderobne omarice | kos | 8 |  | 0
|  | koš za smeti | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije180x120cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,..), montirana na steni v garderobah za sodnike. | kos | 2 |  | 0
| 5.6. | 22-SOBA ZA TEHNIČNE KOMISARJE
|  | Dobava pisalne mize dim. 140x70 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 23mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. Miza je opremljena z instalacijskimi kanali za električno, računalniško in telefonsko ožičenje. Miza ima premični kovinski predalnik s tremi predali in ključavnico. Barva laminata je podobna barvi naravnega lesa. | kos | 1 |  | 0
|  | stoli z naslonom 4x | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava prostoječega garderobnega stojala | kos | 1 |  | 0
|  | koš za smeti | kos | 1 |  | 0
| 5.7. | 23 SOBA ZA POMOŽNE SODNIKE IN STATISTIČARJE
|  | koš za smeti | kos | 2 |  | 0
| 5.8. | 40-MEDIJSKA PISARNA
|  | Dobava pisalne mize dim. 140x70 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 23mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. Miza je opremljena z instalacijskimi kanali za električno, računalniško in telefonsko ožičenje. Miza ima premični kovinski predalnik s tremi predali in ključavnico. Barva laminata je podobna barvi naravnega lesa. | kos | 2 |  | 0
|  | pisarniški stol | kos | 2 |  | 0
| 5.9. | GARDEROBE - KASNEJŠA UPORABA
| 5.9.1. | Garderobni boksi, ki so v nizu sestavljeni iz klopi z omarico (skrinjo) dimenzije 75x60x50 cm, naslonom višine 20 cm pritrjenim na steno in obešalom s kjukicami in policami (2x) za oblačila dim. 75x40 cm, zgornja polica je na višini 240 cm, izdelana iz bukove vezane plošče debeline 18 mm, barva po izboru projektanta ali investitorja. Police so pritrjene na kovinske konzole privijačene v steno. Garderobni boks ima obešalne kljukice (4x). Sedežni del se dviguje (amortizerji), v njem je prostor za čevlje, v sprednji steni so prezračevalne odprtine. Garderobni boksi so med seboj povezani v niz glede na dolžino stene, pri pravokotnem stikovanju je izdelana le klp, ki zapira odprtino, naloni, obešala in police pa se nadaljujejo do vogala. Dolžine boksa z klopjo je potrebno prilogoditi obliki in dolžini stene v prostoru. Leseni del klopi z omarico iz bukove vezane plošče. Barva po izboru projektanta ali investitorja. | tm | 20 |  | 0
| 5.9.2. | kot 1 | tm | 19 |  | 0
| 5.9.3. | kot 1 | tm | 17 |  | 0
| 5.9.4. | kot 1 | tm | 16 |  | 0
PONUDNIK UPOŠTEVA, DA SE OPREMA ZA VZHODNO GARDEROBO POD SEVERNO TRIBUNO VGRADI PO IZVEDBI EUROBASKETA (V ČASU MED 15. IN 30. 9. 2013)
| 5.10. | OPREMA VIP 2. NADSTROPJE SEVERNE TRIBUNE
|  | okrogle visoke mize fi 70 cm, višina 105 cm | kos | 20 |  | 0
|  | stol višine 76 cm, ogrodje iz kroma, sedišče iz plastike | kos | 60 |  | 0
|  | okrogla miza dim. Fi 90 cm, višine 72 cm, na stabilnem in monem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. Min. 23 mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. | kos | 12 |  | 0
|  | stol, kovinsko ogrodje, sedišče iz plastike | kos | 50 |  | 0
| 5.11. | OPREMA GARDEROB ZA ZAPOSLENE
|  | garderobna omara s klučavnico, višine 186 cm, širine 50 cm, globine 39 cm | kos | 15 |  | 0
barva laminata je podobna barvi naravnega lesa.
| 5.12. | KOMENTATORSKE KABINE NA SEVERNI TRIBUNI
|  | Delovni pult dolžine 2,7m širine 70cm, material iverna plošča debeline 23mm oplaščena z laminatom in s kovinskimi nogami | grt | 5 |  | 0
Velikost se preveri na objetu.
| 5.13. | OPREMA SPREJEMNICE, Pisarne IN ČAJNE KUHINJE
|  | Dobava pisalne mize dim. 160x 70 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 23mm, oplaščene z laminatom, robovi so zaprti s poliuretanom. Miza je opremljena z instalacijskimi kanali za električno, računalniško in telefonsko ožičenje. Miza ima premični kovinski predalnik s tremi predali in ključavnico. Barva laminata je podobna barvi naravnega lesa. | grt | 3 |  | 0
|  | pisarniški stol | grt | 3 |  | 0
|  | blok čajne kuhinje cca 1 m, s štedilnikom, pomivalnim koritom in hladilnikom | grt | 1 |  | 0
|  | kotna garnitura klop | grt | 1 |  | 0
|  | miza | kos | 1 |  | 0
|  | stol | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA SPREMLJAJOČIH PROSTOROV POZ. 5. | komplet | 1 |  | 0
| 6. | OPREMA SAVNE ZA ŠTIRI MESTA
|  | Finska savna dimenzije 210 x 240 x 220 cm je sestavljena iz: | grt | 1 |  | 0
* smrekovega opaža, folije in izolacijskega polnila. Debelina stene je 7cm
* vrata z lesenim ročajem in okvirjem (210x79cm) ter luč sta iz kaljenega stekla,
odpornega na visoke temperature.
* 2x klop 60cm širine, ograjica za peč, senčilo za luč, naslonjalo,
* 2x vzglavnik, pohodna rešetka -vse iz lipe
* peč 9 kW / digitalna zunanja regulacija+ kamenje
* 5-delni set za finsko savnanje( vedro z PVC vložkom, zajemalka, navodilo za savnanje, peščena ura, higro/termometer )
* Multicup posoda iz nerjavečega jekla za eterična olja ali kristalno sol
|  | Skupaj oprema savne POZ. 6. | komplet | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA SKLOP 2 BREZ DDV |  |  |  | 0
|  | DDV 20% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA SKLOP 2 Z DDV |  |  |  | 0