## Popis
P - 413 KANALIZACIJA MUROVA
FAZA 2 A
1. | Zakoličba projektiranih osi kanala | m¹ | 90 |  | 0
2. | Zakoličba jaškov prenos višin in zakoličba le - teh | kos | 8 |  | 0
3. | Rušenje asfaltnega vozišča v debelini do 10 cm ( vključno zarez robov), z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo po izbiri izvajalca (vključno stroški deponiranja) | m² | 150 |  | 0
4. | Rušenja, razna , npr. bet. temelja, opornih zidov…….z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo po izbiri izvajalca (vključno stroški deponiranja) | m³ | 6 |  | 0
5. | Rušenje arm. - bet. troprekatne greznice z odvozom ruševin na deponijo po izbiri izvajalca (vključno stroški deponiranja) | kos | 1 |  | 0
6. | Dvig pokrovov jaškov na novo višino | kos | 3 |  | 0
7. | Rušenje obstoječih dreves in grmovja z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca | kos | 3 |  | 0
8. | Rušenje obstoječega kamnito - betonskega prepusta in ponovna postavitev | m² | 16 |  | 0
9. | Rušenje in ponovna postavitev kamnitega zidu | m³ | 10 |  | 0
10. | Odstranitev jeklene varovalne ograje in ponovna postavitev | m¹ | 8 |  | 0
11. | Izkop jarkov v zemljini ─ ktg, širine 1 - 2 m in globine do 2 m, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo po izbiri izvajalca (vključno stroški deponiranja)
| ─ lll. ktg ( 40 % ) | m³ | 32 |  | 0
| ─ lV. ktg ( 40 % ) | m³ | 32 |  | 0
| ─ V. ktg ( 20 % ) | m³ | 16 |  | 0
12. | Ročni izkop jarkov v zemljini ─ktg, širine 1 - 2 m in globine do 2 m, z odmetom
| ─ lll. ktg ( 40 % ) | m³ | 76 |  | 0
| ─ lV. ktg ( 40 % ) | m³ | 76 |  | 0
| ─ V. ktg ( 20 % ) | m³ | 38 |  | 0
13. | Ročni izkop jarkov v zemljini V. kategorije širine 1 - 2 m in globine 2 - 4 m, vključno z odmetom | m³ | 24 |  | 0
14. | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini lll. - lV. ktg | m² | 90 |  | 0
15. | Zasipanje jarkov s peskom 8 - 16 mm do višine 30 cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in utrjevanjem | m³ | 96 |  | 0
16. | Zasipanje jarkov z gramoznim materialom premer zrn do 60 mm v slojih po 30 cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem ( do planuma spodnjega ustroja ) | m³ | 38 |  | 0
17. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30 cm in utrjevanjem | m³ | 150 |  | 0
18. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo po izbiri izvajalca (vključno stroški deponiranja) | m³ | 64 |  | 0
19. | Dobava in vgraditev cevi iz armiranega poliestra, vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm in zrnavosti 0/16 mm, nazivne togosti DN 10
| ─ DN 250 | m¹ | 90 |  | 0
20. | Isto kot postavka 19, le cevi PVC Φ 160 ( polno obbetonirane ) | m¹ | 30 |  | 0
21. | Dobava in montaža ter polno obbetoniranje PVC lokov | kos | 4 |  | 0
22. | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 250. Dno jaška se s spodnje strani zapolni z betonom in obbetonira
| Jašek DN 1000, gl. do 2,00m debeline 16.5 mm, bet. okvir z pokrovom f 600 mm, N=250 kN iz nodularne litine, s protihrupnim vložkom in z zaklepanjem. | kos | 3 |  | 0
23. | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 250. Dno jaška se s spodnje strani zapolni z betonom in obbetonira
Jašek DN 1000, gl. do 2,50m debeline 16.5 mm, bet. okvir z pokrovom f 600 mm, N=400 kN iz nodularne litine, s protihrupnim vložkom in z zaklepanjem. Pokrov RJ se vgrajuje tako, da se zapira v smeri vožnje
| navadni | kos | 2 |  | 0
| kaskadni | kos | 2 |  | 0
24. | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi DN 250 . Dno jaška se s spodnje strani zapolni z betonom in obbetonira
Jašek DN 1000, gl. do 3,50m debeline 16.5 mm, bet. okvir z pokrovom f 600 mm, N=250 kN iz nodularne litine, s protihrupnim vložkom in z zaklepanjem.
| kaskadni | kos | 1 |  | 0
25. | Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi notranjega premera Φ 400 z odtokom kanala DN 160. Globina s peskolovom je 1,5 m, vključno z LTŽ mrežo ( tip D ) | kos | 2 |  | 0
26. | Dobava in montaža linijskega požiralnika, notranje širine 30,0 cm, na betonsko podlogo iz betona C 25/30 debeline 15,0 cm, ltž rešetka nosilnosti 400 kN | m¹ | 6 |  | 0
27. | Kompletna izdelava hišnih priključkov cevi DN 160 v jaških ali direktno v kanal dolžine do 3m | kos | 5 |  | 0
28. | Isto kot postavka 28, le priključki cestnih požiralnikov | kos | 2 |  | 0
29. | Kompletna izdelava priključkov kanalov na obstoječe jaške | kos | 1 |  | 0
30. | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi kumunalnimi napravami ( zakoličba, nadzor upravljalcev, ročni izkop v območju križanj, zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s suho mešanico)
| vodovod | kos | 1 |  | 0
| NN vod | kos | 2 |  | 0
| TK vod | kos | 2 |  | 0
31. | Obnova asfaltnega vozišča iz 40 cm kamnite grede,tampona debeline 20 cm, spodnje nosilne plasti AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 7.0 cm in obrabne plasti AC 8 surf B 50/70, A4 v debelini 4.0 cm | m² | 180 |  | 0
32. | Obnovitev zelenic v prvotno stanje, humusiranje, planiranje, sejanje, gnojenje in zalivanje trave. | m² | 140 |  | 0
33. | Preizkus vodotesnosti kanala s strani pristojne institucije
- po končanih gradbenih delih
| DN 160 | m¹ | 30 |  | 0
| DN 250 | m¹ | 90 |  | 0
34. | Preizkus vodotesnosti jaškov s strani pristojne institucije
| - po končanih gradbenih delih | kos | 8 |  | 0
35. | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije | komp | 1 |  | 0
36. | Izdelava Projekta izvedenih del izvedene kanalizacije | komp | 1 |  | 0
37. | Strošek zapore ceste za čas gradnje | komp | 1 |  | 0
38. | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 10 % del | % | 0.1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Note on B101: Tea Jenkole: