## Predračun
PRILOGA H/1
PREDRAČUN št.: ______
OBVOZNA CESTA LIPCE - ČRNA VAS
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del in količin
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost (v EUR)
1 | RUŠENJE ČUVAJNICE |  | 0
2 | CESTA LIPCE - ČRNA VAS |  | 0
3 | KAMNITA ZLOŽBA |  | 0
4 | JAVNA RAZSVETLJAVA - CESTA |  | 0
5 | SKRAJŠANJE TIROV NA POSTAJI VINTGAR |  | 0
6 | VN KABEL |  | 0
7 | OBNOVA KRIŽIŠČA NA DRŽAVNI CESTI JAVORNIK-GORJE |  | 0
8 | JAVNA RAZSVETLJAVA KRIŽIŠČE |  | 0
9 | NEPREDVIDENA DELA (10 % OD 1+2+3+4+5+6+7+8) |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| EVENTUELNI POPUST _________% |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| DDV |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ |  | 0
Cena na enoto je fiksna.
(žig)
| (kraj in datum) |  | (podpis odgovorne osebe)

## rušenje čuvajnice
RUŠENJE "ČUVAJNICA"
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
01 | RUŠENJA
*Opomba: Vsa rušenja vključujejo vso potrebno zaščito, odvoz ruševin deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja
1. | Rušenje objekta čuvajnice kompletno s temelji, kletjo in pritličjem. Temelji, kletne stene, stopnice in plošče so betonske, ostale stene zidane. Objekt je brez inštalacij in stavbnega pohištva, tlorisne dimenzije 6,23x5,33 m. | kompl | 1 |  | 0
2. | Rušenje stopniščne ograje (L=4,0m h=1,1m) | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠENJA |  |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja tampona 0/60 | m3 | 23.81 |  | 0
2. | Humusiranje in zatravitev zelenic brez valjanja v debelini 15 cm z dobavo in dovozom humusa | m3 | 29.02 |  | 0
| SKUPAJ ZEMLEJSKA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01 | RUŠENJA |  |  |  | 0
02 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## cesta
CESTA LIPCE - ČRNA VAS
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje | m¹ | 490 |  | 0
1.2 | Zakoličba komunalnih vodov in zavarovanje
1.2.1 | NN elektro vodi | kompl | 1 |  | 0
1.2.2 | vodovod | kompl | 1 |  | 0
1.2.3 | plin | kompl | 1 |  | 0
1.2.4 | TK | kompl | 1 |  | 0
1.2.5 | KKS | kompl | 1 |  | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 25 |  | 0
1.4 | Zarezanje asfalta | m¹ | 75 |  | 0
1.5. | Rušenje asfaltnega vozišča v debelini do 10 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m² | 100 |  | 0
1.6 | Rušenje makadamskega vozišča v debelini do 20 cm, odvoz na začasno deponijo po izbiri izvajalca | m¹ | 160 |  | 0
1.7 | Rušenje tlakovanega vozišča v debelini do 10 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m² | 160 |  | 0
1.8 | Rušenje in odstranitev AB robnikov in vseh robnih obrob, z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m¹ | 60 |  | 0
1.9 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter odstranitev vej | m² | 5800 |  | 0
1.10 | Posek in odstranitev dreves s premerom od 15 do 30 cm, vključno z odkopom panjev in z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | kos | 20 |  | 0
1.11 | Zavarovanje in popolna zapora gradbišča v času gradnje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Široki izkop humusa z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca | m³ | 260 |  | 0
2.2 | Široki izkop zemljine lll. ktg ( 80 %) in lV. ktg (20 %) z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo, po izbiri izvajalca | m³ | 7680 |  | 0
2.3 | Izvedba nasipa iz izkopanega materiala z utrjevanjem po plasteh minimalno 30 cm (na planumu nasipa mora biti Me ≥ 80 Mpa) - | m³ | 5940 |  | 0
2.4 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem s točnostjo ±1.5 cm | m² | 5290 |  | 0
2.5 | Dobava in polaganje geosintetika pred vgradnjo nasipa in kamnite grede | m² | 8140 |  | 0
2.6 | Humusiranje in zatravitev brežin brez valjanja v debelini 15 cm z dovozom humusa iz začasne deponije, po izbiri izvajalca | m² | 1780 |  | 0
2.7 | Humusiranje in zatravitev brežin brez valjanja v debelini 15 cm, z dobavo in dovozom humusa | m² | 1520 |  | 0
2.8 | Humusiranje in zatravitev zelenic, z valjanjem v debelini 15 cm z dobavo humusa | m² | 200 |  | 0
2.9 | Zaščita pete nasipa s kamnom v betonu. Dimenzija pete 200x 40/70 cm. Podložni beton C 12/15, debelina betona 20 cm. Stiki zastičeni s cementno malto. | m³ | 170 |  | 0
2.10 | Nakladanje in odvoz materiala iz začasne deponije po izbiri izvajalca v nasip | m³ | 5940 |  | 0
2.11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala s kamioni in odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroši deponiranja in razprostiranjem na deponiji | m³ | 1740 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala v debelini povprečno 40.0 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem | m³ | 1740 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0/32 pod voznimi in nepovoznimi površinami v debelini 30 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje), ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa (vozne površine) oz. Me ≥ 80 Mpa (nepovozne površine) | m³ | 1640 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100, A3 v debelini 4 cm, ter bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 7.0 cm | m² | 3520 |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje bitumenskega betona v debelini 4 cm, AC 8 surf B 50/70, A5 na pločnikih | m² | 760 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev ravnih arm.- bet. robnikov prereza 15 x 25 cm, položeni so v betonski temelj C 12/15 in zastičeni s cementno malto | m¹ | 930 |  | 0
3.6 | Isto kot postavka 3.5, samo dobava in vgraditev pogreznjenih armirano - betonskih robnikov | m¹ | 48 |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje arm. - bet. robnih lamel 5/25/100. Položene so v betonski temelj C 12/15 in zastičeni s cementno malto | m¹ | 440 |  | 0
3.8 | Izdelava bankine iz naravno zdrobljenega materiala, širine 1.0 m | m² | 440 |  | 0
3.9 | Zatesnitev stika nove in stare asfaltne plasti ─ premaz z vročim bitumnom BIT 200 ─ zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom | m¹ | 20 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
4.1 | Zakoličba projektiranih osi kanalov z zavarovanjem, vključno zakoličba jaškov in požiralnikov | m¹ | 437 |  | 0
4.2 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna do 1 m in globine do 2 m z odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca ( drenaža ) | m³ | 650 |  | 0
4.3 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna 1 - 2 m in globine do 2 m z odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca | m³ | 1680 |  | 0
4.4 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna 1 - 2 m in globine 2 - 4 m z odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca , ( kanali ) | m³ | 340 |  | 0
4.5 | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom in utrjevanjem po plasteh debeline 30 cm | m³ | 780 |  | 0
4.6 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala s kamioni na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja , ter razprostiranjem na deponiji | m³ | 1890 |  | 0
4.7 | Dobava in zasipanje jarkov z gramoznim materialom in utrjevanjem po plasteh debeline 30 cm | m³ | 1040 |  | 0
4.8 | Kompletna izdelava vzdolžnih drenaž iz trdih drenažnih cevi DN 100, položenih na podložni beton C12/15 in obsute z drenažnim peskom in filcem | m¹ | 540 |  | 0
4.9 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz umetnih mas, nazivne obodne togosti SN 8 in premera DN160, položene na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn debeline 10 cm, z zasipanjem minimalno 30 cm nad temenom cevi (priključki požiralnikov) | m¹ | 84 |  | 0
4.10 | Isto kot postavka 4.9, le cevi DN 200 | m¹ | 62 |  | 0
4.11 | Isto kot postavka 4.9, le cevi DN 250 | m¹ | 338 |  | 0
4.12 | Isto kot postavka 4.9, le cevi DN 300 | m¹ | 37 |  | 0
4.13 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas (poliester) ø 400 mm, globine 1,50 m, kompletno z dodatnim izkopom in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku (požiralniki) | kos | 23 |  | 0
4.14 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas (poliester) ø 800 mm, povprečne globine do 1,75 m, kompletno z dodatnim izkopom in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku | kos | 23 |  | 0
4.15 | Dobava in vgraditev pokrova iz litega železa za 40 MP, tip D, ø 600 mm - jaški | kos | 23 |  | 0
4.16 | Dobava in vgraditev pokrova iz litega železa za 25 MP, tip C, ø 400 mm - požiralniki | kos | 23 |  | 0
4.17 | Kompletna dobava in montaža tipskega linijskega požiralnika vključno s peskolovi. Svetla odprtina požiralnika 30 cm, LTŽ mreža nosilnosti 40 Mp | m¹ | 21 |  | 0
4.18 | Dobava in vgraditev ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi 1000 mm globine 4.0 m, vključno z izkopom in zasipom z drenažnim materialom in odvozom viška materiala | kos | 1 |  | 0
4.19 | Dobava in vgraditev tipskih betonskih hudourniških kanalet s sidrno ploščo. Širina dna od 25 do 35 cm, globina 30 cm. | m¹ | 128 |  | 0
4.20 | Izdelava tlakovanega jarka s kamni debeline 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona C12/15, debeline 20 cm ( priključitev na kamnito peto nasipa ) | m² | 240 |  | 0
4.21 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz betonskih cevi Φ 60, vključno z izvedbo podložne plasti debeline 10 cm in obbetoniranjem s cementnim betonom C 12/15 | m¹ | 13 |  | 0
4.22 | Isto kot postavka 4.21, le cevi Φ 80 | m¹ | 13 |  | 0
4.23 | Izdelava vtočnega jaška 60/60 iz cementnega betona vključno pokrov 80/80 | kos | 1 |  | 0
4.24 | Isto kot postavka 4.23, le vstopni jašek 80/80 in pokrov 100/100 | kos | 1 |  | 0
4.25 | Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona premer 60 cm | kos | 1 |  | 0
4.26 | Isto kot postavka 4.25, le iztočna glava premera 80 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
5.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, debelina suhe plasti 250 µm, širina črt 12 cm | m¹ | 490 |  | 0
5.2 | Izdelava drugih tankoslojnih označb na vozišču, ročno z enokomponentno belo barvo | m² | 2 |  | 0
5.3 | Izdelava temeljev za stebriče prometnih znakov iz cementnega betona C 12/15 Φ 30 cm in globine 80 cm | kos | 4 |  | 0
5.4 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 m/m, dolžine do 4000 m/m | kos | 4 |  | 0
5.5 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z oddsevno folijo 1. vrste, velikost stranice 90 cm | kos | 3 |  | 0
5.6 | Isto kot postavka 5.5., le okrogel prometni znak z odsevno folijo 2. vrste ( USTAVI ) | kos | 1 |  | 0
5.7 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi | kos | 16 |  | 0
5.8 | Dobava in vgraditev odsevnika z nosilcem iz aluminijste pločevine in odsevno folijo 2. vrste | kos | 18 |  | 0
5.9 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4.0 m | kos | 2 |  | 0
5.10 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente , za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4. | m¹ | 204 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | TUJE STORITVE
Opomba: pri gradbenih delih je potrebno upoštevati pazljiv in ročni izkop na območju obstoječe infrastrukture in pod stalnim nadzorom upravljalca
6.1. | TK vod, ki prečka predvideno dovozno cesto na območju med profiloma P4 in P6, se prestavi.
6.1.1 | Izvede kabelske kanalizacije iz PVC cev 2xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala | m¹ | 28 |  | 0
6.1.2 | Izvedba kabelskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm komplet s priključitvijo cevi in pokrovom 60x60 cm lahke izvedbe | kos | 2 |  | 0
6.1.3 | Polaganje novega TK kabla v novo cev in prevezava na obstoječega na obeh straneh | kompl | 1 |  | 0
6.2 | TK vod, ki prečka predvideno dovozno cesto tik pred profilom P21 se zaščiti, ob nje pa se položi še ena rezervna cev
6.2.1 | Izvede kabelske kanalizacije iz PVC cev 1xØ110 in zaščita obstoječega kabla cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala | m¹ | 9 |  | 0
6.2.2 | Izvede kabelske kanalizacije iz PVC cev 1xØ110 in zaščita obstoječega kabla cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala | m¹ | 22 |  | 0
6.2.3 | Izvedba kabelskega jaška iz betonske cevi fi 60 cm komplet s priključitvijo cevi in pokrovom 60x60 cm lahke izvedbe | kos | 1 |  | 0
6.3 | KKS vod na začetku trase (med P2 in P3) se prestavi, da se izognemo poteku KKS voda pod voziščem
6.3.1 | Izkop kanala globine 1,0m, obsip, zasip s finim peskom, označevalni trak in odvoz viška materiala | m¹ | 9 |  | 0
6.3.2 | Polaganje novega KKS kabla v izkopan kanal in prevezava na obstoječega na obeh straneh | kompl | 1 |  | 0
6.4 | KKS vod, ki med profiloma P15 in P16 prečka traso dovozne ceste (poteka vzporedno z vodovodom in plinovodom) se prestavi in poglobi, saj je na tem mestu bodoča dovozna cesta v rahlem ukopu. Pod cesto se KKS vod položi v zaščitno cev
6.4.1 | Izvede kabelske kanalizacije iz PVC cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala na območju ceste | m¹ | 9 |  | 0
6.4.2 | Izkop kanala globine 1,0m, obsip, zasip s finim peskom, označevalni trak in odvoz viška materiala | m¹ | 14 |  | 0
6.4.3 | Polaganje novega KKS kabla v izkopan kanal in zaščitno cev in prevezava na obstoječega na obeh straneh | kompl | 1 |  | 0
6.5 | Prestavitev in zaščita NN elektro kanalizacije
6.5.1 | Zaščita obstoječega kabla cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala | m¹ | 6.5 |  | 0
6.5.2 | Zaščita obstoječega kabla cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala | m¹ | 8.5 |  | 0
6.5.3 | Izvede kabelske kanalizacije iz PVC cev 1xØ110, komplet z izkopom globine 1,0m, obsipom, zasipom in odvozom viška materiala na območju ceste | m¹ | 23 |  | 0
6.6 | Hišni vodovodni priključek ALK Ø25, na zahodni strani trase (med avtosalonom in stanovanjskim objektom) se uredi na novo v zaščitni cevi
6.6.1 | Nabava, dobava in polaganje PEHD 32/12,5 v zaščitno cev | m¹ | 36 |  | 0
6.6.2 | Nabava, dobava in polaganje PEHD 75/12,5 (zaščitna cev) | m¹ | 36 |  | 0
6.6.3 | Nabava, dobava in vgradnja ALK spojke DN32 | kos | 2 |  | 0
6.6.4 | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine do 1.00 m in globine do 1.30 m, posteljico in obsipom iz 2xsejanega peska, zasipom s komprimiranjem v slojih in odvozom viška materiala | m¹ | 36 |  | 0
6.6.5 | Nabava in vgradnja opozorilnega PVC traku, modre barve z napispom "POZOR VODOVOD" | m¹ | 36 |  | 0
6.7 | Primarni vodovod PC Ø80, ki poteka od črpališča na parc št. 1569 k.o. Blejska Dobrava, pod železniško progo proti Blejski Dobravi, trasa nove dovozne ceste prečka v km cca 0.3+36. Ker je na tem delu dovozna cesta v rahlem ukopu, je potrebno primarni vodovod poglobiti in pod cesto zaščititi z zaščitno cevjo
6.7.1 | Nabava, dobava in polaganje PEHD 90/16 | m¹ | 14 |  | 0
6.7.2 | Nabava, dobava in polaganje PVC 160 (zaščitna cev) | m¹ | 9 |  | 0
6.7.3 | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine do 1.00 m in globine do 1.30 m, posteljico in obsipom iz 2xsejanega peska, zasipom s komprimiranjem v slojih in odvozom viška materiala | m¹ | 14 |  | 0
6.7.4 | Nabava in vgradnja opozorilnega PVC traku, modre barve z napispom "POZOR VODOVOD" | m¹ | 14 |  | 0
6.7.5 | Nabava, dobava in vgradnja univerzalne spojke spojke za spoj PEHD in PVC vključno z vsemi potrebnimi kosi | kos | 2 |  | 0
6.7.6 | Spiranje in čiščenje obstoječe in novega vodovoda po izvedeni prevezavi | kompl | 1 |  | 0
6.8 | Plinovod na začetku trase (med P2 in P3) se prestavi, da se izognemo poteku plinovoda pod voziščem
6.8.1 | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine do 1.00 m in globine do 1.30 m, posteljico in obsipom iz 2xsejanega peska, zasipom s komprimiranjem v slojih in odvozom viška materiala | m¹ | 5 |  | 0
6.8.2 | Nabava in vgradnja opozorilnega PVC traku, rumene barve z napispom "POZOR PLIN" | m¹ | 5 |  | 0
6.8.3 | Nabava in vgradnja plinske cevi DN63 | m¹ | 5 |  | 0
6.8.4 | Nabava, dobava in vgradnja spojke DN63 | kos | 1 |  | 0
6.8.5 | Kompletna prevezava obstoječega priključka DN32 na novo cev DN63 | kos | 1 |  | 0
6.9 | Plinovod DN63, ki med P15 in P16 prečka traso dovozne ceste (poteka vzporedno z vodovodom in KKS vodom) se prestavi in poglobi, saj je na tem mestu bodoča dovozna cesta v rahlem ukopu. Pod cesto se plinovod položi v zaščitno cev
6.9.1 | Nabava, dobava in polaganje plinske cevi DN63 | m¹ | 14 |  | 0
6.9.2 | Nabava, dobava in polaganje PVC 110 (zaščitna cev) | m¹ | 9 |  | 0
6.9.3 | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine do 1.00 m in globine do 1.30 m, posteljico in obsipom iz 2xsejanega peska, zasipom s komprimiranjem v slojih in odvozom viška materiala | m¹ | 14 |  | 0
6.9.4 | Nabava in vgradnja opozorilnega PVC traku, rumene barve z napispom "POZOR PLIN" | m¹ | 14 |  | 0
6.9.5 | Kompletna prevezava nove plinske cevi DN63 na obstoječo | kos | 2 |  | 0
6.10 | Odcep plinovoda DN63 proti Saplam se ravno tako prestavi na dolžini cca 15.5m, saj se s tem izognemo poteku plinovoda pod cesto
6.10.1 | Nabava, dobava in polaganje plinske cevi DN63 | m¹ | 15.5 |  | 0
6.10.2 | Nabava in vgradnja opozorilnega PVC traku, rumene barve z napispom "POZOR PLIN" | m¹ | 15.5 |  | 0
6.10.3 | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine do 1.00 m in globine do 1.30 m, posteljico in obsipom iz 2xsejanega peska, zasipom s komprimiranjem v slojih in odvozom viška materiala | m¹ | 15.5 |  | 0
6.10.4 | Kompletna prevezava nove plinske cevi DN63 na obstoječo | kos | 2 |  | 0
6.11 | Izdelava geodetskega posnetka in PID ( cesta in vodilna mapa ) v treh izvodih in na CD | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
6.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## kamnita zložba
KAMNITA ZLOŽBA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
1 | PREDDELA
1.1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta | kos | 21 |  | 0
1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno Opomba: Izkop za kamnito zložbo in drenažni sistem zložbe. Upoštevati izkop, nakladanje materiala in odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m3 | 718 |  | 0
2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 136 |  | 0
2.3 | Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije. Opomba: zasipni klin - nekoherentni izkopni material v zaledju zložbe, komprimiranje minimalno do 92 % po MPP. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m3 | 40 |  | 0
2.4 | Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm. Opomba: kamnita obloga v betonu d = 50 cm na zaključkih zložbe. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m3 | 4 |  | 0
2.5 | Začasno varovanje izkopne brežine-po potrebi
| - dobava in vgradnja brizganega betona d = 10 cm (2 x 5 cm) | m2 | 480 |  | 0
| - dobava in vgradnja armaturne mreže B 500 B - Q 189 | kg | 1450 |  | 0
| - pasivna sidra za zaščito brežine med gradnjo (RA fi28), dolžine 6,0 m, dobava, vrtanje, vgradnja, injekcijska masa in podložna ploščica | m1 | 720 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm Opomba: kamnita mulda na zaključku zložbe. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m2 | 1.5 |  | 0
4.2 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 50 cm, na podložni plasti iz cementnega betona debeline cca. 20 cm Opomba: kanaleta v kroni zložbe, do navezave na kanaleto s pobočja. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m1 | 73 |  | 0
4.3 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 25 cm. Opomba: DK cev premera 25 cm, ovita v ločilni geosintetik, vključno s podložnim betonom. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m1 | 78 |  | 0
4.4 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, iz zmesi kamnitih zrn, obvite z geosintetikom, na podložni plasti iz cementnega betona Opomba: Zasip drenažne cevi med zložbo in cevnim prepustom, vključno z ločilnim geosintetikom. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m1 | 8 |  | 0
4.5 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm. Opomba: Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, dolžina izcednic 2,0-2,2 m | kos | 16 |  | 0
4.6 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m Opomba: Kanalizacijska cev premera 16 cm, navezava na meteorno kanalizacijo. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m1 | 8.8 |  | 0
4.7 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m Opomba: PVC cev premera 16 cm, navezava na cestna požiralnika. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | m | 6 |  | 0
4.8 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m Opomba: vključno z ltž. Pokrovom tipa D, nosilnost 40 Mp. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. | kos | 1 |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | TESARSKA DELA
5.1.1 | Izdelava premičnega odra, visokega nad 4 m | m2 | 40 |  | 0
5.1.2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | m2 | 68 |  | 0
5.1.3 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2m; Opomba: opaž zgornjega dela zložbe in krone zložbe | m2 | 115 |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.2.1 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 1390 |  | 0
5.2.2 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 14 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 292 |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.3.1 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 25 |  | 0
5.3.2 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v točkovne temelje ali temeljne blazine. Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II, temelji zložbe | m3 | 87.2 |  | 0
5.3.3 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v stene podpornih ali opornih zidov Opomba: XD3, XF4, PV-II vodotesni beton, krona zložbe | m3 | 32 |  | 0
5.3.4 | Dobava in vgraditev poroznega (drenažnega) cementnega betona | m3 | 21 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
5.4.1 | Zidanje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin v cementnem betonu, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2. Opomba: Kamen v betonu v razmerju 70 % kamen, 30 % beton C25/30. Kamen zmrzlinsko odporen; strojno zidanje. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno s fugiranjem s cementno malto. | m3 | 355 |  | 0
5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
5.8.1 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom Opomba: kovinska ograja s horizontalnimi polnili, višina 1,2 m | m1 | 70.5 |  | 0
5.8.2 | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno z navezavo na veljavno nivelmansko mrežo | kos | 9 |  | 0
5.8.3 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta | kos | 1 |  | 0
5.8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.9 | ZAŠČITNA DELA
5.9.1 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2 cm | m2 | 5 |  | 0
5.9.2 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom | m1 | 11.5 |  | 0
5.9.3 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike | m1 | 11.5 |  | 0
5.9.4 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani | m1 | 11.5 |  | 0
5.9 | ZAŠČITNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTN. DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.1 | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO | komplet | 1 |  | 0
7 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## javna razsvetljava
JAVNA RAZSVETLJAVA - CESTA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža svetilk tip SC 100 (ravno steklo) z visoko tlačno natrijevo sijalko 100 W (ali s svetliko enakovrednih svetlobnih in tehničnih karakteristik in moči sijalk- po izboru investitorja), komplet z priborom, predstikalno napravo in redukcijo | kom | 16 |  | 0
1.2 | Dobava in vlečenj PP OOY, 4x1,5 mm2 od PVE do priključnega dela svetilke | m | 144 |  | 0
1.3 | Dobava in vlečenje zemeljskega kabla v kabel.kanalizaciji, kabel PP 00-y, 5x10 mm2, 1 kV, za napajanje svetilk iz obstoječega prižigališča | m | 520 |  | 0
1.4 | Dobava in polaganje železnega pocinkanega valjanca 25 x 4 mm | m | 520 |  | 0
1.5 | Dobava in montaža drobnega montažnega materiala | komplet | 1 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru tip PVE-5/16-1, za varovalnimi elementi 6,3 A montiranih v kandelabru | kos | 16 |  | 0
1.7 | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO | komplet | 1 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA
2.1 | Izkop jarka (pred.v III-IV ktg.) in izdelava kabelske kanalizacije 1 x Stigmaflex cev fi 110 mm v zemljini— IV ktg.(ali 1x cevi enakovrednih tehničnih karakteristik in enakim fi)- po načrtu | m | 520 |  | 0
2.2 | Izkop in montaža temelja z jaškom (npr. kot tip Vigred) | kom | 16 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine 9 m | kom | 16 |  | 0
2 | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Skrajšanje tirov
SKRAJŠANJE TIROV NA POSTAJI VINTGAR
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
I. | Pripravljalna in ostala dela
1. | Zakoličevanje obstoječih tirov z zavarovanjem | komp | 1 |  | 0
2. | Zakoličevanje obstoječih SVTK kalov na območju cele gradbišča z zavarovanjem | komp | 1 |  | 0
3. | Posek grmovja ter čiščenje terena z odvozom materiala v stalno deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja -ocena površine | m2 | 660 |  | 0
4. | Strokovni nadzor pri izvajanju del na progi s strani SŽ - služba za EE in SVTK | komp | 1 |  | 0
5. | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO | komp | 1 |  | 0
| Skupaj I. |  |  |  | 0
II. | Skrajšanje tirov
1. | Rezanje tirnic | kom | 8 |  | 0
2. | Kompletna odstranitev tira 49E1 na lesenih pragih z odvozom materiala v deponijio na oddaljenosti do 1,0 km ob progi za prevzem materiala s strani SŽ | m1 | 271 |  | 0
3. | Kompletna odstranitev kretnic z odvozom materiala v deponijo na oddaljenosti do 1,0 km ob progi za prevzem materiala s strani SŽ | kos | 2 |  | 0
4. | Prestavitev (odstranitev in vgraditev) obstoječega tipskega tirnega zaključka. Površine je temeljito očistiti in antikorozijsko zaščititi (2x osnovni premaz in 2x epoksidni premaz) -tiri št. 2, 3 in 4 | kos | 3 |  | 0
5. | Obnova - čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječega tirnega zaključka -tir št.5 | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža tirničnega tirnega zaključka -tir št.6 | kos | 1 |  | 0
7. | Signalna oznaka 16 "vožnja prepovedana"; dobava likovnega znaka ter namestitev med odbijala tirnega zaključka (tir št.6) | kos | 1 |  | 0
8. | Izravnava in planiranje površin, kjer se odstranijo tiri - ocena (izven območja ceste) | m2 | 270 |  | 0
| Skupaj II. |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Skrajšanje tirov |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VN kabel
VISOKONAPETOSTNI KABEL
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
A | Elektro del - material
1. | Sestava in postavitev N-droga višine cca 10 m v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo mm2, 20 kV izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v III-IV ktg.zemljišča (tipizacija EG) | kos | 1 |  | 0
2. | Sestava in postavitev A-droga višine cca 10 m v v betonskih kleščah Rz 2000, komplet z montažo izolatorjev na konzole z vsemi gradbenimi deli v III-IV ktg.zemljišča (tipizacija EG) | kos | 3 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla 20 kV AXAL TT, 3x1x150 mm2 ( zemeljska dela pri gradbenih delih ) | m | 70 |  | 0
4. | Demontaža A-droga , komplet, vključno z betonskimi kleščami , z odvozom na deponijo in ureditvijo terena nošenjem na drog in kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | kos | 1 |  | 0
5. | Demontaža N-droga , komplet, vključno z betonskimi kleščami , z odvozom na deponijo in ureditvijo terena nošenjem na drog in kleščami, z odvozom na deponijo in ureditvijo terena | kos | 3 |  | 0
6. | Demontaža tokovodnika Al-Fe do 70 mm2 (odvezovanje, spuščanje in povijanje vodnika v kolobar) in odvoz na skladišče EG in po postavitvi drogov ponovno napenjanje in obešanje | m | 140 |  | 0
7. | Nadzor s s strani upravljalca in zaščita obstoječih elektroenergetskih vodov komplet | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | Gradbena dela
1. | Izkop jarka širine 40 cm, globine 100 cm, v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in vgrajevanje podložnega betona, dobava in polaganje 4xStigmafleks cevi fi 160 mm, z obbetoniranjem, zasip jarka s komprimiranjem v plasteh s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena. | m | 550 |  | 0
2. | Izkop jarka širine 40 cm, globine 100 cm, v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in vgrajevanje zasip jarka s komprimiranjem v plasteh s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena. | m | 70 |  | 0
3. | Izdelava jaška dimenzij 1,5x1,5x1,8 m z Ltž pokrovom 60x60 cm - po priloženem načrtu dolžine 1m, zasip postavljenega kandelabra z drobnim peskom in zalitje podloge (10cm), ter zgornjega dela (10cm) z betonom. | kos | 8 |  | 0
4. | Dobava in polaganje pocikanega valjanca 25 x 4 mm | m | 620 |  | 0
5. | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## JR križišče
JAVNA RAZSVETLJAVA - KRIŽIŠČE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
A | Elektro del - material
1. | Dobava in polaganje kabla tip PP 00-y, 5x10 mm2 1kV, v cevi kabelske kanalizacije in v uvodnice kandelabrov s priklopi v kandelabrih | m | 38 |  | 0
2. | Dobava in vlečenje kabla tip PP00Y, 4x1,5 mm2 od PVE do priključnega dela svetilke | m | 20 |  | 0
3. | Dobava in polaganje pocikanega valjanca 25 x 4 mm | m | 78 |  | 0
4. | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru tip PVE-5/16-1, z varovalnim elementom 6,3A montirana v kandelabru | kos | 2 |  | 0
5. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža kandelabra H=9 m (nad terenom) | kos | 2 |  | 0
7. | Izdelava svetlobnotehničnih meritev | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: Za novo razsvetljavo se uporabijo obstoječe svetilke-kom 2
B | Gradbena dela
1. | Izkop jarka širine 40 cm, globine 100 cm, v terenu III in IV ktg, niveliranje dna jarka, dobava in vgrajevanje podložnega betona, dobava in polaganje 1xStigmafleks cevi fi 110 mm, z obbetoniranjem, zasip jarka s komprimiranjem v plasteh s čišenjem, planiranjem in urejanjem terena. | m | 78 |  | 0
2. | Izkop in montaža montažnega temelja z jaškom (npr. kot tip Vigred) v terenu III in IV ktg, | m | 2 |  | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## obnova križišča
OBNOVA KRIŽIŠČA NA DRŽAVNI CESTI JAVORNIK - GORJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2x3)
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje | m¹ | 40 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 4 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (cestna razsvetljava ob državni cesti) | ocena | 1 |  | 0
1.4 | Zarezanje asfalta | m¹ | 82 |  | 0
1.5 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m² | 520 |  | 0
1.6 | Porušitev in odstranitev AB robnikov, z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m¹ | 105 |  | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev armirano - betonske robne lamele, z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m¹ | 48 |  | 0
1.8 | Demontaža prometnih znakov z odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca, dopolnitev napisa in ponovna postavitev - tabla za razvrščanje vozil lll - 85.1 | kos | 1 |  | 0
1.9 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov, velikost do 0.4 m ² z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja - STOP znak | kos | 1 |  | 0
1.10 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov, velikost do 4.0 m ² z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja - table za razvrščanje vozil lll - 85.1, predkrižiščne table lll-84 in kažipotne table lll-87 | kos | 4 |  | 0
1.11 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo ceste in usmerjanje prometa s semaforjem | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju
2.1 | Široki izkop zemljine lll. ktg z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranaja in razprostiranjem na deponiji | m³ | 540 |  | 0
2.2 | Planiranje planuma spodjega ustroja z 10 % ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo ± 1,5 cm | m² | 740 |  | 0
2.3 | Humusiranje in zatravitev brežin in zelenic brez valjanja v debelini 15 cm z dobavo in dovozom manjkajočega humusa | m² | 200 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala v debelini povprečno 40.0 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem | m³ | 260 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0/32 pod voznimi in nepovoznimi površinami v debelini 30 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje), ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa ( vozne površine ) oz.Me ≥ 80 Mpa (nepovozne površine) | m³ | 230 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100, A3 v debelini 4 cm, ter bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 7.0 cm | m² | 540 |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje bitumenskega betona v debelini 4 cm, AC 8 surf B 50/70, A5 na pločnikih | m² | 160 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev ravnih arm.- bet. robnikov prereza 15 x 25 cm, položeni so v betonski temelj C 12/15 in zastičeni s cementno malto | m¹ | 120 |  | 0
3.6 | Isto kot postavka 3.5, samo dobava in vgraditev pogreznjenih armirano - betonskih robnikov | m¹ | 14 |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje arm. - bet. robnih lamel 5/25/100. Položene so v betonski temelj C 12/15 in zastičene s cementno malto | m¹ | 96 |  | 0
3.8 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 6.0 cm na betonsko podlago iz betona C 25/30 debeline 15.0 cm, zastičene s cementno malto | m² | 5 |  | 0
3.9 | Zatesnitev stika nove in stare asfaltne plasti ─ premaz z vročim bitumnom BIT 200 ─ zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom | m¹ | 82 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Zakoličba projektiranih osi kanalov z zavarovanjem, vključno zakoličba jaškov in požiralnikov | m¹ | 35 |  | 0
4.2 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna do 1.0 m in globine do 2.0 m z nakladanjem in odvozom na deponijo po izbri izvajalca s troški deponiranja in razprostiranjem na deponiji | m³ | 80 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, nazivnega premera DN 160, nazivna togost SN 8, vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm, planiranjem dna in obsipom s peskom 0/10 do višine 30 cm nad temenom cevi | m¹ | 13 |  | 0
4.4 | Isto kot postavka 4.3., samo cevi nazivnega premera DN 250 | m¹ | 37 |  | 0
4.5 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas notranjega premera Φ 80 mm, povprečne globine 2.0 m, kompletno z dodatnim izkopom, podlogo in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku | kos | 2 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev pokrovov za 25 Mp razred C (250 kN), premera Φ 600 m/m iz nodularne litine z zaklepom, kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku | kos | 2 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi notranjega premera Φ 400 z odtokom kanala DN 160. Globina s pokrovom je 1,5 m, vključno s pokrovom Φ 400, tip C (250 kN) | kos | 2 |  | 0
4.8 | Preureditev ponikovalnice Φ 100 globine 4 m v jašek globine 2.5 m, vključno ureditev iztoka Φ 250 | kos | 1 |  | 0
4.9 | Kompletna izdelava drenaže iz togih drenažnih cevi DN 100, položenih na betonsko podlogo C 12/15, debeline 10.0 cm in obsute z drenažnim gramozom in filcem | m¹ | 42 |  | 0
4.10 | Dobava in vgraditev lovilca olj premera 2500 mm z by - passom kapacitete 40l/s, vključno z izkopom, zasipom in izvedbo podložne plošče ter LTŽ pokrovom Φ 600, tip C | kos | 1 |  | 0
4.11 | Dobava in vgraditev ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi Φ 1000, globine vsaj 2.0 m pod dotokom cevi ( skupaj cca 4.0 m), vključno z izkopom in zasipom ter LTŽ pokrovom Φ 600, tip C | kos | 1 |  | 0
4.12 | Dobava in zasipanje jarkov z gramoznim materialom v slojih po 30 cm, vključno z utrjevanjem | m³ | 40 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
5.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, debelina suhe plasti 250 µm, širina črt 12 cm | m¹ | 60 |  | 0
5.2 | Izdelava drugih tankoslojnih označb na vozišču, ročno z enokomponentno belo barvo | m² | 38 |  | 0
5.3 | Izdelava temeljev za stebriče prometnih znakov iz cementnega betona C 12/15 Φ 30 cm in globine 80 cm | kos | 37 |  | 0
5.4 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 m/m, dolžine do 4000 m/m | kos | 37 |  | 0
5.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz aluminijaste pločevine, velikost do 0,4 m² ( kažipot ) | kos | 1 |  | 0
5.6 | Isto kot postavka 5.5., le okrogel prometni znak | kos | 2 |  | 0
5.7 | Isto kot postavka 5.5., le prometni znak velikosti 4.0 m² oz nad 4.0 m² | kos | 6 |  | 0
5.8 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka Φ 600 podloga iz Alu pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | Izdelava geodetskega posnetka in projekta izvedenih del (PID) v 3 tiskanih izvodih in 1 na cd nosilcu v skladu z ZGO in Zcest-1 | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
6.0 | IZDELAVA DOKUMENTACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0