## Podporni zid
PODPORNI ZID - HRUŠICA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA, ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | OGRAJA |  |  |  | 0
VII. | DRENAŽA IN ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
VIII. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ PODPORNI ZID HRUŠICA |  |  |  | 0
Pred pričetkom del, je potrebno mnenje geomehanika o nosilnosti temeljnih tal.
I. | PREDDELA
1 | Organizacija gradbišča, vključno s postavitvami označb, pomožnih gradbiščnih prostorov, ograje, pridobivanjem dovoljenj za zaporo ceste,... - Prilagoditi danosti terena, možnemu dostopu in zahtevam razpisne in projektne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih in energetskih vodov na območju izvedbe del, s sodelovanjem strokovnih služb investitorja. | kpl | 1 |  | 0
6 | Zapora ceste in zavarovanje gradbišča v času gradnje z usmerjanjem prometa | kompl | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA, ZEMELJSKA IN ASFALTERSKA DELA
*Opomba: Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju.nadomesti z ustreznim tamponskim materialom.
* V primeru da se ob izkopu pokaže da je v tamponskem nasutju obstoječe ceste žlindra, se žlindra v meji obdelave v celoti odstrani in nadomesti z ustreznim tamponskim materialom.
1. | Zakoličba lokacije podpornega zidu in ceste s pločnikom | m1 | 48 |  | 0
2. | Zarez asfalta do debeline 15cm | m1 | 125 |  | 0
3. | Rušenje asfaltnih površin, nakladanje in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom pristojbin | m2 | 375 |  | 0
4. | Odstranitev odbojne ograje, nakladanje in odvoz na trajno deponijo vključno s plačilom pristojbin | m1 | 48 |  | 0
5. | Izkop zemljine globine do 3.0 m do nosilnega sloja melja z odrivom na začasno deponijo pod pasovnimi temelji opornih zidov-ocena - obračunati po dejanskem | m3 | 600.42 |  | 0
6. | Strojno rušenje obstoječega delno kamnitega, delno betonskega zidu, vključno z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom deponije.rušitev obstoječega zidu | m1 | 48 |  | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala s kamioni ter odlaganje na deponiji po izboru izvajalca | m³ | 217.25 |  | 0
8. | Zasipanje za in pred zidom z izkopanim materialom do pod nivoja tampona | m³ | 383.17 |  | 0
9. | Humusiranje in zatravitev zelenic brez valjanja v debelini 15 cm z dobavo in dovozom humusa- spodnja stran zidu - ocena v širini 2 m pod zidom | m2 | 100 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
III. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj, visoki 0.5 m z razopaževanjem | m² | 60 |  | 0
3 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 3.0 m z razopaževanjem | m² | 253 |  | 0
4 | Nabava, dobava, montaža in demontaža robnih letev 2 x 2 cm ( v opažu ) za zaokrožitev ostrih vogalov | m¹ | 96 |  | 0
5. | Izdelava odprtine za prehod cevi DN 400 skozi podporni zid | kom | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
IV. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev cementnega betona C 8/10 ─ podložni beton d = 10 cm | m³ | 10 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev cementnega betona C 25/30 X C 2 - temelji | m³ | 43 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev cementnega betona C 30/37, XC 4, XD3, XF2 - stena | m³ | 37.5 |  | 0
4. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev | kg | 2355.19 |  | 0
5. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom nad 14 mm, za enostavno ojačitev | kg | 542.5 |  | 0
6. | Dobava in postavitev armaturne mreže iz vlečene jeklene žice B 500 A, s premerom > od 4 in < od 12 mm za enostavno ojačitev | kg | 1808.06 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in namestitev PVC tulcev za sidranje stebričkov fi 200mm (glej risbo detajl cevne varovalne ograje) | kom | 35 |  | 0
2. | Zalivanje lukenj za sidranje stebričkov s cementnim betonom C 30/37, XC 4, XD3, XF2 | m3 | 0.25 |  | 0
3. | Dobava in polaganje lomljenega kamna položenega v beton, fugiran, v naklonu proti odtočni rešetki, vključno s pripravo podlage | m2 | 40 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
VI. | OGRAJA
1. | Dobava in postavitev zaščitne pocinkane varnostne ograje, vključno s pritrditvijo stebričkov v oporni zid | m1 | 48 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
VII. | DRENAŽA IN ODVODNJAVANJE
1. | Kompletna izdelava drenaže iz togih drenažnih cevi DN 100, položenih na betonsko podlogo C 12/15, debeline 10,0 cm, obsute z drenažnim gramozom in položenim filcem do višine tampona | m¹ | 48 |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi fi200 za povezavo drenaže s ponikovalnico oziroma meteorno kanalizacijo. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (vključno s peščeno posteljico debeline 10cm, planiranjem dna in obsipom) | m1 | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi fi400 za povezavo drenaže s ponikovalnico oziroma meteorno kanalizacijo. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (vključno s peščeno posteljico debeline 10cm, planiranjem dna in obsipom) | m1 | 10 |  | 0
4. | Priklop drenaže v ponikovalnico ali obstoječo meteorno kanalizacijo | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava, transport in izvedba ponikovalnega ABC jaška z LTŽ pokrovom z nosilnostjo 250 kN iz DN1000. Globina ponikalnega jaška znaša 4m vključno z pranim prodnim nasutjem 32/64mm. | kpl. | 1 |  | 0
6. | Izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 50 cm, globine 100 cm, kompletno z LTŽ mrežo, izkopom, betonom, nasipom in obdelavo dna in vsemi pomožnimi deli. | kom | 1 |  | 0
7. | Izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 80 cm, globine 250 cm, kompletno z LTŽ mrežo, izkopom, betonom, nasipom in obdelavo dna in vsemi pomožnimi deli. | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 1,0 - 1,5 m. PP DN 800 mm, po standardu SIST EN 1917 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm (povozni pokrov). | kom | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
VIII. | NEPREDVIDENA DELA
| Nepredvidena dela - z vpisom v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzornega organa - predvidi se 5% od vseh del. | % | 5 | 0 | 0
| skupaj |  |  |  | 0

## Cesta, pločnik
P - 583 CESTA IN PLOČNIK HRUŠICA
1.0 | PREDDELA
Opomba: Preddela upoštevana pri načrtu zidu
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
2.1 | Široki izkop zemljine lll. ktg z nakladanjem na
kamion, odvoz na deponijo po izboru izvajalca
| razprostiranje | m³ | 0 |  | 0
2.2 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10 %
ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo
| ± 1,5 cm | m² | 420 |  | 0
2.3 | Humusiranje in zatravitev zelenic brez valjanja
| v debelini 15 cm z dobavo in dovozom humusa | m² | 40 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: Izkop upoštevan pri načrtu zidu
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
3.1 | Izdelava posteljice iz kamnitega zmrzlinsko
odpornega materiala v debelini povprečno 40.0 cm,
| kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem | m³ | 150 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega
drobljenca TD 0/22 pod voznimi in nepovoznimi
površinami v debelini 20 cm z vsemi fazami
del ( dobava, dovoz, planiranje ), ter utrjevanje do
| tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa | m³ | 85 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 8
surf B 50/70, A4 v debelini 4 cm, ter
bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70,
| A4 v debelini 6.0 cm ( vozišče ) | m² | 290 |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje bitumenskega betona v
debelini 4 cm, AC 8 surf B 50/70, A5
| ( pločnik ) | m² | 85 |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje bitumeskega drobljenca
AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 6.0 cm
| ( uvoz preko pločnika ) | m² | 25 |  | 0
3.6 | Dobava in vgraditev ravnih arm.- bet. robnikov
prereza 15 x 25 cm, položeni so v betonski temelj
| C 12/15 in zastičeni s cementno malto | m¹ | 29 |  | 0
3.7 | Isto kot postavka 3.6, samo dobava in vgraditev
| pogreznjenih oz. ležečih armirano - betonskih robnikov | m¹ | 18 |  | 0
3.8 | Dobava in polaganje arm. - bet. robnih lamel
5/25/100. Položene so v betonski temelj C 12/15
| in zastičene s cementno malto | m¹ | 47 |  | 0
3.9 | Dobava, nasutje in utrditev peščene bankine
| ( pesek 8/16 ) v debelini 10 cm | m² | 25 |  | 0
3.10 | Dobava, nasutje in utrditev makadamskih uvozov
| ( pesek 8/16 ) v debelini 5 cm | m² | 40 |  | 0
3.11 | Izdelava stika stare in nove asfaltne plasti z
| bitumenskim taljivim trakom | m¹ | 12 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
Opomba: Odvodnjavanje upoštevano pri načrtu zidu
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
5.1 | Strojna izdelava tankoslojne neprekinjene označbe
z enokomponentno belo barvo, debelina suhe
| plasti 250 µm, širina črt 12 cm | m¹ | 52 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba: varovalna ograja upoštevana pri načrtu zidu
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
PODPORNI ZID | 0
CESTA IN PLOČNIK | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0